## Foglio1
| Taratura |  |  |  | tens | pos
| Posizione | Tensione |  | phi0 | phi1 | y | ystimata | Err | u2centrata | u2tipo | u(y) | LCL | UCL | (yj-ymedio)^2
0 | 0 | 3.2829 |  | 1 | 3.2829 | 0 | 0.014572 | 0.014572 | 5.8637e-05 | 0.00052417 | 0.046898 | -0.032326 | 0.061469 | 8.41
0.2 | 0.2 | 3.5311 |  | 1 | 3.5311 | 0.2 | 0.2324 | 0.032404 | 5.2372e-05 | 0.0005179 | 0.046617 | 0.18579 | 0.27902 | 7.84
0.4 | 0.4 | 3.7551 |  | 1 | 3.7551 | 0.4 | 0.42897 | 0.02897 | 4.7141e-05 | 0.00051267 | 0.046381 | 0.38259 | 0.47535 | 7.29
0.6 | 0.6 | 4.001 |  | 1 | 4.001 | 0.6 | 0.6447 | 0.044702 | 4.186e-05 | 0.00050739 | 0.046141 | 0.59856 | 0.69084 | 6.76
0.8 | 0.8 | 4.2034 |  | 1 | 4.2034 | 0.8 | 0.8223 | 0.022302 | 3.7875e-05 | 0.00050341 | 0.045959 | 0.77634 | 0.86826 | 6.25
1 | 1 | 4.4002 |  | 1 | 4.4002 | 1 | 0.99503 | -0.0049739 | 3.4312e-05 | 0.00049984 | 0.045797 | 0.94923 | 1.0408 | 5.76
1.2 | 1.2 | 4.6039 |  | 1 | 4.6039 | 1.2 | 1.1737 | -0.026274 | 3.0951e-05 | 0.00049648 | 0.045642 | 1.1281 | 1.2194 | 5.29
1.4 | 1.4 | 4.83 |  | 1 | 4.83 | 1.4 | 1.3721 | -0.027914 | 2.7608e-05 | 0.00049314 | 0.045488 | 1.3266 | 1.4176 | 4.84
1.6 | 1.6 | 5.0474 |  | 1 | 5.0474 | 1.6 | 1.5628 | -0.037156 | 2.4778e-05 | 0.00049031 | 0.045358 | 1.5175 | 1.6082 | 4.41
1.8 | 1.8 | 5.2747 |  | 1 | 5.2747 | 1.8 | 1.7624 | -0.037646 | 2.2221e-05 | 0.00048775 | 0.045239 | 1.7171 | 1.8076 | 4
2 | 2 | 5.5034 |  | 1 | 5.5034 | 2 | 1.963 | -0.036991 | 2.0065e-05 | 0.0004856 | 0.045139 | 1.9179 | 2.0081 | 3.61
2.2 | 2.2 | 5.7429 |  | 1 | 5.7429 | 2.2 | 2.1731 | -0.026876 | 1.8254e-05 | 0.00048378 | 0.045055 | 2.1281 | 2.2182 | 3.24
2.4 | 2.4 | 5.9794 |  | 1 | 5.9794 | 2.4 | 2.3807 | -0.019337 | 1.6915e-05 | 0.00048245 | 0.044993 | 2.3357 | 2.4257 | 2.89
2.6 | 2.6 | 6.2135 |  | 1 | 6.2135 | 2.6 | 2.5861 | -0.013906 | 1.6028e-05 | 0.00048156 | 0.044951 | 2.5411 | 2.631 | 2.56
2.8 | 2.8 | 6.4503 |  | 1 | 6.4503 | 2.8 | 2.7938 | -0.006154 | 1.5576e-05 | 0.00048111 | 0.04493 | 2.7489 | 2.8388 | 2.25
3 | 3 | 6.6923 |  | 1 | 6.6923 | 3 | 3.0062 | 0.0061984 | 1.5576e-05 | 0.00048111 | 0.04493 | 2.9613 | 3.0511 | 1.96
3.2 | 3.2 | 6.9305 |  | 1 | 6.9305 | 3.2 | 3.2152 | 0.015224 | 1.6032e-05 | 0.00048156 | 0.044951 | 3.1703 | 3.2602 | 1.69
3.4 | 3.4 | 7.1571 |  | 1 | 7.1571 | 3.4 | 3.4141 | 0.01409 | 1.6886e-05 | 0.00048242 | 0.044991 | 3.3691 | 3.4591 | 1.44
3.6 | 3.6 | 7.3899 |  | 1 | 7.3899 | 3.6 | 3.6183 | 0.018305 | 1.819e-05 | 0.00048372 | 0.045052 | 3.5733 | 3.6634 | 1.21
3.8 | 3.8 | 7.6122 |  | 1 | 7.6122 | 3.8 | 3.8134 | 0.013393 | 1.9839e-05 | 0.00048537 | 0.045129 | 3.7683 | 3.8585 | 1
4 | 4 | 7.8423 |  | 1 | 7.8423 | 4 | 4.0153 | 0.01527 | 2.196e-05 | 0.00048749 | 0.045227 | 3.97 | 4.0605 | 0.81
4.2 | 4.2 | 8.0551 |  | 1 | 8.0551 | 4.2 | 4.202 | 0.00202 | 2.4298e-05 | 0.00048983 | 0.045335 | 4.1567 | 4.2474 | 0.64
4.4 | 4.4 | 8.272 |  | 1 | 8.272 | 4.4 | 4.3924 | -0.0076309 | 2.7052e-05 | 0.00049258 | 0.045463 | 4.3469 | 4.4378 | 0.49
4.6 | 4.6 | 8.5123 |  | 1 | 8.5123 | 4.6 | 4.6032 | 0.0031596 | 3.0541e-05 | 0.00049607 | 0.045623 | 4.5575 | 4.6488 | 0.36
4.8 | 4.8 | 8.7417 |  | 1 | 8.7417 | 4.8 | 4.8045 | 0.0044576 | 3.4302e-05 | 0.00049983 | 0.045796 | 4.7587 | 4.8503 | 0.25
5 | 5 | 8.9681 |  | 1 | 8.9681 | 5 | 5.0031 | 0.0031268 | 3.8425e-05 | 0.00050396 | 0.045985 | 4.9571 | 5.0491 | 0.16
5.2 | 5.2 | 9.1873 |  | 1 | 9.1873 | 5.2 | 5.1955 | -0.0045296 | 4.2807e-05 | 0.00050834 | 0.046184 | 5.1493 | 5.2417 | 0.09
5.4 | 5.4 | 9.4178 |  | 1 | 9.4178 | 5.4 | 5.3978 | -0.0022391 | 4.7829e-05 | 0.00051336 | 0.046412 | 5.3513 | 5.4442 | 0.04
5.6 | 5.6 | 9.6592 |  | 1 | 9.6592 | 5.6 | 5.6095 | 0.0095201 | 5.354e-05 | 0.00051907 | 0.046669 | 5.5629 | 5.6562 | 0.01
5.8 | 5.8 | 9.8807 |  | 1 | 9.8807 | 5.8 | 5.8039 | 0.0039143 | 5.9191e-05 | 0.00052472 | 0.046922 | 5.757 | 5.8508 | 0
85.55
[8 empty] | U(y) | 0.044197 | la deviazione standard |  | (intervallo di confedenza)
lo spaotamento tra le linee
[8 empty] | Err^2 | 0.013035
| 0 | Distanza a contatto
[8 empty] | n | 2 | coeff
[8 empty] | m | 30
|  | A | 30 | 197.1376 |  |  |  | gdl | 28
|  |  | 197.1376 | 1412.1869 |  |  |  | sigma0^2 | 0.00046553
[8 empty] | sigma0 | 0.021576 | mm | l'incertezza |  | primo indicatore di incertezza
la variabilità di dati non spiegati dal modello
|  | A^-1 | 0.40321 | -0.056287 |  |  |  | u(a0) | 0.013701 | gum
|  |  | -0.056287 | 0.0085656 |  |  |  | u(a1) | 0.0019969
|  | G | 87 |  |  |  |  | P | 95%
|  |  | 674.139 |  |  |  |  | t | 2.0484
|  | alfa | -2.866 |  |  |  |  | R | -0.95777 | spagliata
0.87746
|  | Caa | 0.00018771 | -2.6203e-05 |  |  |  | R | 0.99985 | frazione di varianza dal modello
|  |  | -2.6203e-05 | 3.9875e-06
[8 empty] | U(y')TOT | 0.046922 | L'INCERTEZZA massima
lo scarto quatratico medio

## Foglio2
Sensore 1 |  | media delle due | distanza
9.6709 | 9.7047 | 2.9666 | 0
9.4327 | 9.4969 | 3.181 | 0.002
9.2181 | 9.2458 | 3.4104 | 0.004
9.0151 | 9.0402 | 3.6567 | 0.006
8.7982 | 8.8299 | 3.9172 | 0.008
8.5763 | 8.6159 | 4.108 | 0.01
8.3157 | 8.3783 | 4.3038 | 0.012
8.1123 | 8.1422 | 4.5054 | 0.014
7.9219 | 7.9302 | 4.7311 | 0.016
7.721 | 7.7144 | 4.9478 | 0.018
7.4718 | 7.4936 | 5.1631 | 0.02
7.2652 | 7.2692 | 5.3936 | 0.022
7.0296 | 7.008 | 5.6214 | 0.024
6.8045 | 6.7957 | 5.8611 | 0.026
6.554 | 6.5765 | 6.0953 | 0.028
6.3443 | 6.3513 | 6.3478 | 0.03
6.0923 | 6.0983 | 6.5653 | 0.032
5.8603 | 5.862 | 6.8001 | 0.034
5.6199 | 5.623 | 7.0188 | 0.036
5.3942 | 5.393 | 7.2672 | 0.038
5.1638 | 5.1624 | 7.4827 | 0.04
4.9408 | 4.9549 | 7.7177 | 0.042
4.7336 | 4.7286 | 7.926 | 0.044
4.5063 | 4.5046 | 8.1273 | 0.046
4.308 | 4.2995 | 8.347 | 0.048
4.1053 | 4.1107 | 8.5961 | 0.05
3.9225 | 3.9119 | 8.814 | 0.052
3.6618 | 3.6517 | 9.0276 | 0.054
3.4151 | 3.4057 | 9.2319 | 0.056
3.187 | 3.175 | 9.4648 | 0.058
2.9638 | 2.9693 | 9.6878 | 0.06