## Foglio1
| Taratura |  |  |  | tens | pos
| Posizione | Tensione |  | phi0 | phi1 | y | ystimata | Err | u2centrata | u2tipo | u(y) | LCL | UCL | (yj-ymedio)^2
0 | 0 | 2.9274 |  | 1 | 2.9274 | 0 | 0.10583 | 0.10583 | 0.00013956 | 0.0013005 | 0.073871 | 0.031955 | 0.1797 | 8.41
0.2 | 0.2 | 3.0602 |  | 1 | 3.0602 | 0.2 | 0.2239 | 0.023903 | 0.00013122 | 0.0012922 | 0.073634 | 0.15027 | 0.29754 | 7.84
0.4 | 0.4 | 3.2572 |  | 1 | 3.2572 | 0.4 | 0.3991 | -0.00090281 | 0.0001195 | 0.0012805 | 0.073299 | 0.3258 | 0.4724 | 7.29
0.6 | 0.6 | 3.4903 |  | 1 | 3.4903 | 0.6 | 0.60642 | 0.0064212 | 0.00010666 | 0.0012676 | 0.072931 | 0.53349 | 0.67935 | 6.76
0.8 | 0.8 | 3.7384 |  | 1 | 3.7384 | 0.8 | 0.82709 | 0.02709 | 9.4209e-05 | 0.0012552 | 0.072572 | 0.75452 | 0.89966 | 6.25
1 | 1 | 3.977 |  | 1 | 3.977 | 1 | 1.0393 | 0.039254 | 8.3428e-05 | 0.0012444 | 0.072259 | 0.96699 | 1.1115 | 5.76
1.2 | 1.2 | 4.1661 |  | 1 | 4.1661 | 1.2 | 1.2075 | 0.0074717 | 7.5706e-05 | 0.0012367 | 0.072035 | 1.1354 | 1.2795 | 5.29
1.4 | 1.4 | 4.3755 |  | 1 | 4.3755 | 1.4 | 1.3937 | -0.0063144 | 6.8011e-05 | 0.001229 | 0.07181 | 1.3219 | 1.4655 | 4.84
1.6 | 1.6 | 4.5596 |  | 1 | 4.5596 | 1.6 | 1.5575 | -0.042527 | 6.1983e-05 | 0.0012229 | 0.071634 | 1.4858 | 1.6291 | 4.41
1.8 | 1.8 | 4.7789 |  | 1 | 4.7789 | 1.8 | 1.7525 | -0.04752 | 5.571e-05 | 0.0012167 | 0.07145 | 1.681 | 1.8239 | 4
2 | 2 | 5.008 |  | 1 | 5.008 | 2 | 1.9563 | -0.043726 | 5.0204e-05 | 0.0012112 | 0.071288 | 1.885 | 2.0276 | 3.61
2.2 | 2.2 | 5.216 |  | 1 | 5.216 | 2.2 | 2.1412 | -0.058791 | 4.6137e-05 | 0.0012071 | 0.071168 | 2.07 | 2.2124 | 3.24
2.4 | 2.4 | 5.4608 |  | 1 | 5.4608 | 2.4 | 2.3589 | -0.04106 | 4.2481e-05 | 0.0012034 | 0.071061 | 2.2879 | 2.43 | 2.89
2.6 | 2.6 | 5.6828 |  | 1 | 5.6828 | 2.6 | 2.5564 | -0.043589 | 4.0224e-05 | 0.0012012 | 0.070994 | 2.4854 | 2.6274 | 2.56
2.8 | 2.8 | 5.9309 |  | 1 | 5.9309 | 2.8 | 2.777 | -0.022998 | 3.8894e-05 | 0.0011999 | 0.070955 | 2.706 | 2.848 | 2.25
3 | 3 | 6.1582 |  | 1 | 6.1582 | 3 | 2.9792 | -0.020782 | 3.878e-05 | 0.0011997 | 0.070951 | 2.9083 | 3.0502 | 1.96
3.2 | 3.2 | 6.3738 |  | 1 | 6.3738 | 3.2 | 3.1709 | -0.029064 | 3.9647e-05 | 0.0012006 | 0.070977 | 3.1 | 3.2419 | 1.69
3.4 | 3.4 | 6.6316 |  | 1 | 6.6316 | 3.4 | 3.4002 | 0.0002372 | 4.1931e-05 | 0.0012029 | 0.071044 | 3.3292 | 3.4713 | 1.44
3.6 | 3.6 | 6.8468 |  | 1 | 6.8468 | 3.6 | 3.5916 | -0.008403 | 4.4878e-05 | 0.0012058 | 0.071131 | 3.5205 | 3.6627 | 1.21
3.8 | 3.8 | 7.0935 |  | 1 | 7.0935 | 3.8 | 3.8111 | 0.011067 | 4.9422e-05 | 0.0012104 | 0.071265 | 3.7398 | 3.8823 | 1
4 | 4 | 7.3347 |  | 1 | 7.3347 | 4 | 4.0256 | 0.025571 | 5.5065e-05 | 0.001216 | 0.071431 | 3.9541 | 4.097 | 0.81
4.2 | 4.2 | 7.5621 |  | 1 | 7.5621 | 4.2 | 4.2278 | 0.027792 | 6.1475e-05 | 0.0012224 | 0.071619 | 4.1562 | 4.2994 | 0.64
4.4 | 4.4 | 7.7604 |  | 1 | 7.7604 | 4.4 | 4.4042 | 0.0041525 | 6.7927e-05 | 0.0012289 | 0.071808 | 4.3323 | 4.476 | 0.49
4.6 | 4.6 | 8.0139 |  | 1 | 8.0139 | 4.6 | 4.6296 | 0.029625 | 7.7346e-05 | 0.0012383 | 0.072083 | 4.5575 | 4.7017 | 0.36
4.8 | 4.8 | 8.2033 |  | 1 | 8.2033 | 4.8 | 4.798 | -0.0019557 | 8.5239e-05 | 0.0012462 | 0.072312 | 4.7257 | 4.8704 | 0.25
5 | 5 | 8.4346 |  | 1 | 8.4346 | 5 | 5.0038 | 0.0038102 | 9.5877e-05 | 0.0012568 | 0.07262 | 4.9312 | 5.0764 | 0.16
5.2 | 5.2 | 8.6629 |  | 1 | 8.6629 | 5.2 | 5.2069 | 0.006851 | 0.00010745 | 0.0012684 | 0.072953 | 5.1339 | 5.2798 | 0.09
5.4 | 5.4 | 8.9071 |  | 1 | 8.9071 | 5.4 | 5.424 | 0.023968 | 0.000121 | 0.001282 | 0.073342 | 5.3506 | 5.4973 | 0.04
5.6 | 5.6 | 9.1239 |  | 1 | 9.1239 | 5.6 | 5.6168 | 0.016825 | 0.00013405 | 0.001295 | 0.073715 | 5.5431 | 5.6905 | 0.01
5.8 | 5.8 | 9.3386 |  | 1 | 9.3386 | 5.8 | 5.8078 | 0.0077681 | 0.00014793 | 0.0013089 | 0.074108 | 5.7337 | 5.8819 | 0
85.55
[8 empty] | U(y) | 0.069795 | la deviazione standard |  | (intervallo di confedenza)
lo spaotamento tra le linee
[8 empty] | Err^2 | 0.032507
| 0 | Distanza a contatto
[8 empty] | n | 2 | coeff
[8 empty] | m | 30
|  | A | 30 | 182.0747 |  |  |  | gdl | 28
|  |  | 182.0747 | 1218.6545 |  |  |  | sigma0^2 | 0.001161
[8 empty] | sigma0 | 0.034073 | mm | l'incertezza |  | primo indicatore di incertezza
la variabilità di dati non spiegati dal modello
|  | A^-1 | 0.35754 | -0.053419 |  |  |  | u(a0) | 0.020374 | gum
|  |  | -0.053419 | 0.0088017 |  |  |  | u(a1) | 0.0031966
|  | G | 87 |  |  |  |  | P | 95%
|  |  | 629.0624 |  |  |  |  | t | 2.0484
|  | alfa | -2.4978 |  |  |  |  | R | -0.95225 | spagliata
0.88938
|  | Caa | 0.00041509 | -6.2017e-05 |  |  |  | R | 0.99962 | frazione di varianza dal modello
|  |  | -6.2017e-05 | 1.0218e-05
[8 empty] | U(y')TOT | 0.074108 | L'INCERTEZZA massima
lo scarto quatratico medio

## Foglio2
Sensore 1 |  | media delle due | distanza
9.6709 | 9.7047 | 2.9666 | 0
9.4327 | 9.4969 | 3.181 | 0.002
9.2181 | 9.2458 | 3.4104 | 0.004
9.0151 | 9.0402 | 3.6567 | 0.006
8.7982 | 8.8299 | 3.9172 | 0.008
8.5763 | 8.6159 | 4.108 | 0.01
8.3157 | 8.3783 | 4.3038 | 0.012
8.1123 | 8.1422 | 4.5054 | 0.014
7.9219 | 7.9302 | 4.7311 | 0.016
7.721 | 7.7144 | 4.9478 | 0.018
7.4718 | 7.4936 | 5.1631 | 0.02
7.2652 | 7.2692 | 5.3936 | 0.022
7.0296 | 7.008 | 5.6214 | 0.024
6.8045 | 6.7957 | 5.8611 | 0.026
6.554 | 6.5765 | 6.0953 | 0.028
6.3443 | 6.3513 | 6.3478 | 0.03
6.0923 | 6.0983 | 6.5653 | 0.032
5.8603 | 5.862 | 6.8001 | 0.034
5.6199 | 5.623 | 7.0188 | 0.036
5.3942 | 5.393 | 7.2672 | 0.038
5.1638 | 5.1624 | 7.4827 | 0.04
4.9408 | 4.9549 | 7.7177 | 0.042
4.7336 | 4.7286 | 7.926 | 0.044
4.5063 | 4.5046 | 8.1273 | 0.046
4.308 | 4.2995 | 8.347 | 0.048
4.1053 | 4.1107 | 8.5961 | 0.05
3.9225 | 3.9119 | 8.814 | 0.052
3.6618 | 3.6517 | 9.0276 | 0.054
3.4151 | 3.4057 | 9.2319 | 0.056
3.187 | 3.175 | 9.4648 | 0.058
2.9638 | 2.9693 | 9.6878 | 0.06