## Foglio1
| Taratura |  |  |  | tens | pos
| Posizione | Tensione |  | phi0 | phi1 | y | ystimata | Err | u2centrata | u2tipo | u(y) | LCL | UCL | (yj-ymedio)^2
0 | 0 | 3.3618 |  | 1 | 3.3618 | 0 | 0.047794 | 0.047794 | 0.00018795 | 0.0017053 | 0.084589 | -0.036795 | 0.13238 | 8.41
0.2 | 0.2 | 3.6018 |  | 1 | 3.6018 | 0.2 | 0.26023 | 0.060228 | 0.00016825 | 0.0016856 | 0.084099 | 0.17613 | 0.34433 | 7.84
0.4 | 0.4 | 3.8506 |  | 1 | 3.8506 | 0.4 | 0.48034 | 0.080335 | 0.00014944 | 0.0016668 | 0.083629 | 0.39671 | 0.56396 | 7.29
0.6 | 0.6 | 4.0417 |  | 1 | 4.0417 | 0.6 | 0.64947 | 0.049466 | 0.0001361 | 0.0016534 | 0.083294 | 0.56617 | 0.73276 | 6.76
0.8 | 0.8 | 4.2159 |  | 1 | 4.2159 | 0.8 | 0.80361 | 0.0036093 | 0.00012479 | 0.0016421 | 0.083008 | 0.7206 | 0.88662 | 6.25
1 | 1 | 4.4015 |  | 1 | 4.4015 | 1 | 0.96775 | -0.032247 | 0.00011362 | 0.001631 | 0.082725 | 0.88503 | 1.0505 | 5.76
1.2 | 1.2 | 4.6089 |  | 1 | 4.6089 | 1.2 | 1.1513 | -0.04867 | 0.00010221 | 0.0016196 | 0.082435 | 1.0689 | 1.2338 | 5.29
1.4 | 1.4 | 4.8334 |  | 1 | 4.8334 | 1.4 | 1.3499 | -0.050084 | 9.1151e-05 | 0.0016085 | 0.082153 | 1.2678 | 1.4321 | 4.84
1.6 | 1.6 | 5.0768 |  | 1 | 5.0768 | 1.6 | 1.5653 | -0.034718 | 8.066e-05 | 0.001598 | 0.081885 | 1.4834 | 1.6472 | 4.41
1.8 | 1.8 | 5.303 |  | 1 | 5.303 | 1.8 | 1.7655 | -0.034504 | 7.2312e-05 | 0.0015897 | 0.081671 | 1.6838 | 1.8472 | 4
2 | 2 | 5.5222 |  | 1 | 5.5222 | 2 | 1.9594 | -0.040599 | 6.5518e-05 | 0.0015829 | 0.081496 | 1.8779 | 2.0409 | 3.61
2.2 | 2.2 | 5.7356 |  | 1 | 5.7356 | 2.2 | 2.1482 | -0.051777 | 6.0122e-05 | 0.0015775 | 0.081357 | 2.0669 | 2.2296 | 3.24
2.4 | 2.4 | 5.9728 |  | 1 | 5.9728 | 2.4 | 2.3581 | -0.041879 | 5.5536e-05 | 0.0015729 | 0.081239 | 2.2769 | 2.4394 | 2.89
2.6 | 2.6 | 6.2029 |  | 1 | 6.2029 | 2.6 | 2.5617 | -0.038296 | 5.2511e-05 | 0.0015699 | 0.081161 | 2.4805 | 2.6429 | 2.56
2.8 | 2.8 | 6.4341 |  | 1 | 6.4341 | 2.8 | 2.7663 | -0.033713 | 5.088e-05 | 0.0015682 | 0.081119 | 2.6852 | 2.8474 | 2.25
3 | 3 | 6.6682 |  | 1 | 6.6682 | 3 | 2.9734 | -0.026562 | 5.0669e-05 | 0.001568 | 0.081113 | 2.8923 | 3.0546 | 1.96
3.2 | 3.2 | 6.9651 |  | 1 | 6.9651 | 3.2 | 3.2361 | 0.03612 | 5.2486e-05 | 0.0015698 | 0.08116 | 3.155 | 3.3173 | 1.69
3.4 | 3.4 | 7.1431 |  | 1 | 7.1431 | 3.4 | 3.3937 | -0.0063433 | 5.4693e-05 | 0.001572 | 0.081217 | 3.3124 | 3.4749 | 1.44
3.6 | 3.6 | 7.4366 |  | 1 | 7.4366 | 3.6 | 3.6533 | 0.053282 | 6.016e-05 | 0.0015775 | 0.081358 | 3.5719 | 3.7346 | 1.21
3.8 | 3.8 | 7.6652 |  | 1 | 7.6652 | 3.8 | 3.8556 | 0.055593 | 6.5998e-05 | 0.0015833 | 0.081509 | 3.7741 | 3.9371 | 1
4 | 4 | 7.8554 |  | 1 | 7.8554 | 4 | 4.0239 | 0.023891 | 7.1907e-05 | 0.0015892 | 0.081661 | 3.9422 | 4.1056 | 0.81
4.2 | 4.2 | 8.093 |  | 1 | 8.093 | 4.2 | 4.2341 | 0.034149 | 8.0635e-05 | 0.001598 | 0.081884 | 4.1523 | 4.316 | 0.64
4.4 | 4.4 | 8.2876 |  | 1 | 8.2876 | 4.4 | 4.4063 | 0.0062819 | 8.8891e-05 | 0.0016062 | 0.082096 | 4.3242 | 4.4884 | 0.49
4.6 | 4.6 | 8.4951 |  | 1 | 8.4951 | 4.6 | 4.5899 | -0.010077 | 9.8802e-05 | 0.0016161 | 0.082349 | 4.5076 | 4.6723 | 0.36
4.8 | 4.8 | 8.7102 |  | 1 | 8.7102 | 4.8 | 4.7803 | -0.019732 | 0.00011028 | 0.0016276 | 0.08264 | 4.6976 | 4.8629 | 0.25
5 | 5 | 8.9457 |  | 1 | 8.9457 | 5 | 4.9886 | -0.011364 | 0.00012424 | 0.0016416 | 0.082994 | 4.9056 | 5.0716 | 0.16
5.2 | 5.2 | 9.1967 |  | 1 | 9.1967 | 5.2 | 5.2107 | 0.010671 | 0.00014074 | 0.0016581 | 0.08341 | 5.1273 | 5.2941 | 0.09
5.4 | 5.4 | 9.4212 |  | 1 | 9.4212 | 5.4 | 5.4094 | 0.009389 | 0.00015691 | 0.0016743 | 0.083816 | 5.3256 | 5.4932 | 0.04
5.6 | 5.6 | 9.6375 |  | 1 | 9.6375 | 5.6 | 5.6007 | 0.00069817 | 0.00017374 | 0.0016911 | 0.084236 | 5.5165 | 5.6849 | 0.01
5.8 | 5.8 | 9.8729 |  | 1 | 9.8729 | 5.8 | 5.8091 | 0.009057 | 0.00019348 | 0.0017108 | 0.084726 | 5.7243 | 5.8938 | 0
85.55
[8 empty] | U(y) | 0.079792 | la deviazione standard |  | (intervallo di confedenza)
lo spaotamento tra le linee
[8 empty] | Err^2 | 0.042486
| 0 | Distanza a contatto
[8 empty] | n | 2 | coeff
[8 empty] | m | 30
|  | A | 30 | 197.5565 |  |  |  | gdl | 28
|  |  | 197.5565 | 1415.7249 |  |  |  | sigma0^2 | 0.0015173
[8 empty] | sigma0 | 0.038953 | mm | l'incertezza |  | primo indicatore di incertezza
la variabilità di dati non spiegati dal modello
|  | A^-1 | 0.41117 | -0.057376 |  |  |  | u(a0) | 0.024978 | gum
|  |  | -0.057376 | 0.0087129 |  |  |  | u(a1) | 0.003636
|  | G | 87 |  |  |  |  | P | 95%
|  |  | 674.4677 |  |  |  |  | t | 2.0484
|  | alfa | -2.9268 |  |  |  |  | R | -0.95861 | spagliata
0.88483
|  | Caa | 0.00062388 | -8.7059e-05 |  |  |  | R | 0.9995 | frazione di varianza dal modello
|  |  | -8.7059e-05 | 1.322e-05
[8 empty] | U(y')TOT | 0.084726 | L'INCERTEZZA massima
lo scarto quatratico medio

## Foglio2
Sensore 1 |  | media delle due | distanza
9.6709 | 9.7047 | 2.9666 | 0
9.4327 | 9.4969 | 3.181 | 0.002
9.2181 | 9.2458 | 3.4104 | 0.004
9.0151 | 9.0402 | 3.6567 | 0.006
8.7982 | 8.8299 | 3.9172 | 0.008
8.5763 | 8.6159 | 4.108 | 0.01
8.3157 | 8.3783 | 4.3038 | 0.012
8.1123 | 8.1422 | 4.5054 | 0.014
7.9219 | 7.9302 | 4.7311 | 0.016
7.721 | 7.7144 | 4.9478 | 0.018
7.4718 | 7.4936 | 5.1631 | 0.02
7.2652 | 7.2692 | 5.3936 | 0.022
7.0296 | 7.008 | 5.6214 | 0.024
6.8045 | 6.7957 | 5.8611 | 0.026
6.554 | 6.5765 | 6.0953 | 0.028
6.3443 | 6.3513 | 6.3478 | 0.03
6.0923 | 6.0983 | 6.5653 | 0.032
5.8603 | 5.862 | 6.8001 | 0.034
5.6199 | 5.623 | 7.0188 | 0.036
5.3942 | 5.393 | 7.2672 | 0.038
5.1638 | 5.1624 | 7.4827 | 0.04
4.9408 | 4.9549 | 7.7177 | 0.042
4.7336 | 4.7286 | 7.926 | 0.044
4.5063 | 4.5046 | 8.1273 | 0.046
4.308 | 4.2995 | 8.347 | 0.048
4.1053 | 4.1107 | 8.5961 | 0.05
3.9225 | 3.9119 | 8.814 | 0.052
3.6618 | 3.6517 | 9.0276 | 0.054
3.4151 | 3.4057 | 9.2319 | 0.056
3.187 | 3.175 | 9.4648 | 0.058
2.9638 | 2.9693 | 9.6878 | 0.06