## Calibrazione 3 punti
Piano XY VALORI OFFSET
X | Y | Z
10 | 10 | 5
Calibrazione a 3 punti | [16 empty] | DISTANZE VALORI MISURATI DALLA MEDIA
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z
8.4993 | 10.0652 | 7.5011 | 9.3574 | 11.2839 | 8.4702 | 6.465 | 11.2121 | 8.277 | 7.0288 | 10.0232 | 3.3745 | 11.689 | 9.6141 | 5.3719 |  |  | 0.53432 | 0.067365 | 0.21752 | 0.088268 | 0.011657 | 0.22202 | 0.3018 | 0.025111 | 0.045392 | 0.1733 | 0.0082292 | 0.067766 | 0.24084 | 0.11327 | 0.25001
8.2464 | 10.0677 | 7.3918 | 9.3184 | 11.19 | 8.3055 | 6.2818 | 11.2657 | 7.9922 | 7.0125 | 10.0395 | 3.4295 | 11.5264 | 9.5457 | 5.6565 |  |  | 0.28149 | 0.069823 | 0.10823 | 0.12727 | 0.10554 | 0.38679 | 0.11863 | 0.028509 | 0.23941 | 0.15699 | 0.0245 | 0.012692 | 0.078199 | 0.044811 | 0.034629
7.5646 | 9.2626 | 5.8641 | 9.6134 | 11.2454 | 8.4093 | 5.952 | 11.108 | 8.1173 | 6.9741 | 10.0217 | 3.4456 | 11.3096 | 9.459 | 5.5257 |  |  | 0.40037 | 0.73525 | 1.4195 | 0.16775 | 0.050123 | 0.28293 | 0.21119 | 0.12916 | 0.11436 | 0.11862 | 0.0066802 | 0.003375 | 0.13853 | 0.041867 | 0.096255
8.2862 | 10.1129 | 7.558 | 9.5176 | 11.2812 | 8.5653 | 5.8655 | 11.305 | 8.0104 | 6.9822 | 10.0479 | 3.4172 | 11.5588 | 9.5904 | 5.4642 |  |  | 0.32122 | 0.11505 | 0.27445 | 0.071967 | 0.01434 | 0.12694 | 0.29767 | 0.067836 | 0.22128 | 0.12677 | 0.032903 | 0.025027 | 0.11063 | 0.08955 | 0.15772
8.1859 | 10.0872 | 7.3889 | 9.5138 | 11.285 | 8.5723 | 6.2666 | 11.2636 | 7.9576 | 7.0402 | 10.0276 | 3.4085 | 11.3538 | 9.5865 | 5.3638 |  |  | 0.22096 | 0.089334 | 0.10526 | 0.068096 | 0.01057 | 0.11994 | 0.10336 | 0.026397 | 0.27407 | 0.1847 | 0.012561 | 0.03374 | 0.094371 | 0.085662 | 0.25809
7.8761 | 10.0109 | 7.2408 | 9.6108 | 11.3177 | 8.6224 | 6.4433 | 11.2646 | 8.5154 | 6.8971 | 10.0092 | 3.4397 | 11.4024 | 9.4871 | 5.575 |  |  | 0.088823 | 0.012988 | 0.042844 | 0.16518 | 0.022146 | 0.069846 | 0.28013 | 0.02739 | 0.28381 | 0.041657 | 0.0058378 | 0.002571 | 0.045753 | 0.013757 | 0.046933
7.8155 | 10.0708 | 7.3924 | 9.5255 | 11.3876 | 8.9592 | 6.299 | 11.2583 | 7.9946 | 6.7953 | 10.0314 | 3.4778 | 11.5511 | 9.6156 | 5.5514 |  |  | 0.14949 | 0.072939 | 0.10884 | 0.079878 | 0.092047 | 0.26692 | 0.13582 | 0.021128 | 0.23707 | 0.060168 | 0.0164 | 0.035528 | 0.10291 | 0.11476 | 0.070495
8.0017 | 9.9658 | 7.1554 | 9.5272 | 11.3702 | 8.7246 | 5.9011 | 11.1864 | 7.8062 | 6.8095 | 10.0167 | 3.4783 | 11.7038 | 9.5542 | 5.5884 |  |  | 0.036722 | 0.032035 | 0.12815 | 0.081593 | 0.074646 | 0.032354 | 0.26205 | 0.050785 | 0.42542 | 0.045962 | 0.0016422 | 0.036087 | 0.25561 | 0.053298 | 0.033515
7.9991 | 10.0273 | 7.2201 | 9.5913 | 11.4003 | 8.6774 | 6.4825 | 11.2665 | 8.5943 | 6.7991 | 10.0334 | 3.4864 | 11.4442 | 9.5121 | 5.5649 |  |  | 0.034165 | 0.029414 | 0.063465 | 0.14566 | 0.10472 | 0.014903 | 0.3193 | 0.029347 | 0.3627 | 0.056314 | 0.018372 | 0.044166 | 0.0039777 | 0.011239 | 0.05697
8.0832 | 10.1252 | 7.4875 | 9.5465 | 11.298 | 8.5876 | 6.3009 | 11.2347 | 7.9608 | 6.8942 | 10.0407 | 3.4533 | 11.3764 | 9.4851 | 5.6413 |  |  | 0.11826 | 0.12729 | 0.2039 | 0.10082 | 0.0024813 | 0.10469 | 0.13771 | 0.0024501 | 0.27081 | 0.038751 | 0.025651 | 0.011123 | 0.071783 | 0.015798 | 0.01944
7.9462 | 10.0274 | 7.3397 | 9.4838 | 11.3877 | 8.7815 | 6.4406 | 11.2755 | 8.6466 | 6.8891 | 10.0476 | 3.4574 | 11.6047 | 9.5777 | 5.5362 |  |  | 0.0187 | 0.029532 | 0.056086 | 0.038113 | 0.092103 | 0.089203 | 0.27744 | 0.038365 | 0.41494 | 0.033603 | 0.032542 | 0.015157 | 0.15656 | 0.076812 | 0.085693
7.8072 | 9.9837 | 7.1548 | 9.5023 | 11.3761 | 8.7658 | 5.8092 | 11.1389 | 7.7612 | 6.7933 | 10.0263 | 3.4813 | 11.5839 | 9.5474 | 5.6488 |  |  | 0.15771 | 0.014183 | 0.12876 | 0.056599 | 0.080565 | 0.073529 | 0.35397 | 0.098232 | 0.47046 | 0.062123 | 0.011242 | 0.039063 | 0.1357 | 0.046499 | 0.026935
7.9262 | 9.9837 | 7.1923 | 9.2968 | 11.2487 | 8.6739 | 6.4471 | 11.2498 | 8.5264 | 6.7864 | 10.0321 | 3.4591 | 11.2898 | 9.4109 | 5.7353 |  |  | 0.038716 | 0.01415 | 0.091329 | 0.14882 | 0.046832 | 0.018363 | 0.28387 | 0.012669 | 0.29481 | 0.069068 | 0.017078 | 0.016924 | 0.15839 | 0.089937 | 0.11343
7.843 | 10.0059 | 7.2207 | 9.6117 | 11.2683 | 8.6989 | 6.1472 | 11.2122 | 8.4655 | 6.7842 | 10.0287 | 3.5116 | 11.4076 | 9.4622 | 5.6239 |  |  | 0.1219 | 0.008036 | 0.062944 | 0.16606 | 0.027268 | 0.0066831 | 0.016037 | 0.02494 | 0.23382 | 0.071282 | 0.013689 | 0.069417 | 0.040602 | 0.038704 | 0.0019696
7.6816 | 9.9986 | 7.247 | 9.3584 | 11.1362 | 8.2858 | 6.0282 | 11.1921 | 7.8783 | 6.9071 | 10.053 | 3.4413 | 11.2735 | 9.4588 | 5.7901 |  |  | 0.2833 | 0.00072403 | 0.036571 | 0.087271 | 0.15936 | 0.40648 | 0.13496 | 0.045052 | 0.35337 | 0.051665 | 0.037972 | 0.00089303 | 0.1747 | 0.0421 | 0.16821
7.8911 | 9.9934 | 7.2652 | 9.3703 | 11.3019 | 8.4761 | 6.2208 | 11.2543 | 7.9607 | 6.8728 | 10.0069 | 3.3647 | 11.3736 | 9.4816 | 5.6238 |  |  | 0.073843 | 0.004494 | 0.018368 | 0.075352 | 0.0063663 | 0.21614 | 0.057617 | 0.017179 | 0.27098 | 0.017362 | 0.0081398 | 0.077485 | 0.074534 | 0.019289 | 0.0018556
7.8958 | 10.0233 | 7.2409 | 9.4315 | 11.4144 | 8.9924 | 6.0234 | 11.2945 | 8.5678 | 6.7274 | 10.0192 | 3.5006 | 11.4604 | 9.538 | 5.5941 |  |  | 0.069153 | 0.025439 | 0.042648 | 0.014111 | 0.11879 | 0.30011 | 0.13982 | 0.057283 | 0.33621 | 0.12811 | 0.0042022 | 0.058356 | 0.012269 | 0.037086 | 0.027784
8.0195 | 10.1084 | 7.4998 | 9.4822 | 11.2495 | 8.6294 | 6.114 | 11.1914 | 8.4281 | 6.7943 | 10.0041 | 3.4686 | 11.4669 | 9.4869 | 5.7048 |  |  | 0.054509 | 0.11053 | 0.21625 | 0.036509 | 0.046095 | 0.062905 | 0.049198 | 0.045728 | 0.19649 | 0.061168 | 0.010954 | 0.026396 | 0.018684 | 0.01401 | 0.082923
7.887 | 10.0232 | 7.4237 | 9.4708 | 11.3532 | 8.8695 | 5.853 | 11.3034 | 8.1164 | 6.8563 | 10.0019 | 3.4542 | 11.4135 | 9.4335 | 5.6925 |  |  | 0.077926 | 0.025351 | 0.14008 | 0.025131 | 0.057607 | 0.17725 | 0.31016 | 0.06628 | 0.11522 | 0.0008372 | 0.013101 | 0.011954 | 0.034652 | 0.067323 | 0.070581
7.9774 | 9.9483 | 7.2474 | 9.4201 | 11.3514 | 8.8119 | 6.1052 | 11.2216 | 8.5062 | 6.807 | 9.999 | 3.4568 | 11.3142 | 9.4138 | 5.6989 |  |  | 0.012488 | 0.049576 | 0.036185 | 0.025529 | 0.055881 | 0.11966 | 0.058006 | 0.015607 | 0.27452 | 0.048475 | 0.016035 | 0.01456 | 0.13394 | 0.087035 | 0.077001
7.8882 | 9.991 | 7.3196 | 9.2183 | 11.1654 | 8.4025 | 6.0665 | 11.2791 | 8.6132 | 6.8572 | 9.9865 | 3.4582 | 11.4427 | 9.4922 | 5.6979 |  |  | 0.076747 | 0.006822 | 0.036038 | 0.22739 | 0.13013 | 0.28975 | 0.096647 | 0.041928 | 0.38152 | 0.0017582 | 0.02853 | 0.015953 | 0.0054837 | 0.0086692 | 0.076032
7.8886 | 10.0045 | 7.3498 | 9.5233 | 11.2772 | 8.6768 | 5.9641 | 11.214 | 7.9122 | 6.7692 | 10.0082 | 3.4865 | 11.3409 | 9.4359 | 5.6576 |  |  | 0.076328 | 0.006638 | 0.066214 | 0.077678 | 0.018357 | 0.015505 | 0.1991 | 0.023163 | 0.3194 | 0.08629 | 0.0067978 | 0.044298 | 0.1073 | 0.064961 | 0.035714
7.9424 | 10.0033 | 7.2837 | 9.397 | 11.3101 | 8.8337 | 5.8917 | 11.2697 | 7.9897 | 6.7688 | 9.957 | 3.4653 | 11.1688 | 9.397 | 5.7853 |  |  | 0.022561 | 0.005423 | 0.00014543 | 0.048634 | 0.014487 | 0.14143 | 0.27144 | 0.032548 | 0.24195 | 0.086614 | 0.058047 | 0.023036 | 0.27935 | 0.10385 | 0.16336
7.944 | 9.9836 | 7.2848 | 9.4527 | 11.3717 | 9.0151 | 5.8679 | 11.2878 | 8.0231 | 6.8797 | 9.999 | 3.4403 | 11.543 | 9.5376 | 5.6607 |  |  | 0.020928 | 0.01423 | 0.0011574 | 0.0070955 | 0.076147 | 0.32281 | 0.29533 | 0.050596 | 0.20854 | 0.024231 | 0.015967 | 0.00191 | 0.09486 | 0.036709 | 0.038799
7.8987 | 10.0156 | 7.4733 | 9.4111 | 11.3098 | 8.9602 | 6.4017 | 11.2571 | 8.6235 | 6.876 | 9.9959 | 3.4141 | 11.5614 | 9.505 | 5.8091 |  |  | 0.066241 | 0.017757 | 0.18968 | 0.034585 | 0.014219 | 0.26798 | 0.23846 | 0.01995 | 0.39186 | 0.020549 | 0.019159 | 0.028074 | 0.11323 | 0.0040868 | 0.18715
7.8969 | 10.0059 | 7.3627 | 9.5185 | 11.2536 | 8.7438 | 6.2575 | 11.2298 | 8.0307 | 6.7736 | 9.9977 | 3.4433 | 11.4451 | 9.4602 | 5.6246 |  |  | 0.068039 | 0.008016 | 0.079094 | 0.072814 | 0.041957 | 0.051573 | 0.094292 | 0.0074041 | 0.20097 | 0.081863 | 0.017359 | 0.001125 | 0.0030617 | 0.040682 | 0.0027286
7.9672 | 9.9742 | 7.3444 | 9.1749 | 11.2189 | 8.967 | 6.2225 | 11.2199 | 8.012 | 6.8448 | 10.0075 | 3.4038 | 11.6384 | 9.526 | 5.6054 |  |  | 0.0022911 | 0.023626 | 0.060779 | 0.27074 | 0.076667 | 0.2747 | 0.059346 | 0.017285 | 0.21959 | 0.010646 | 0.0075238 | 0.038455 | 0.19028 | 0.025114 | 0.016546
7.898 | 9.9959 | 7.2742 | 9.202 | 11.2937 | 8.8248 | 6.4841 | 11.2217 | 8.5686 | 6.7563 | 10.009 | 3.4613 | 11.3642 | 9.4405 | 5.5446 |  |  | 0.066923 | 0.001966 | 0.0093976 | 0.24364 | 0.0018467 | 0.13251 | 0.32091 | 0.015427 | 0.33701 | 0.09914 | 0.0060028 | 0.019048 | 0.083931 | 0.060418 | 0.077309
8.0194 | 10.0312 | 7.3462 | 9.4415 | 11.2857 | 8.6796 | 6.055 | 11.288 | 8.711 | 6.8365 | 9.9809 | 3.3691 | 11.5133 | 9.5451 | 5.7719 |  |  | 0.054474 | 0.033339 | 0.062561 | 0.0041305 | 0.0098827 | 0.012692 | 0.10814 | 0.050878 | 0.47932 | 0.018919 | 0.034066 | 0.073103 | 0.065085 | 0.044277 | 0.15003
8.1717 | 10.0392 | 7.4374 | 9.4805 | 11.234 | 8.7854 | 6.2382 | 11.1492 | 8.3821 | 6.8508 | 9.9989 | 3.3184 | 11.3237 | 9.4261 | 5.5484 |  |  | 0.20681 | 0.041347 | 0.15384 | 0.034813 | 0.061581 | 0.093182 | 0.075043 | 0.087933 | 0.15049 | 0.0046568 | 0.016147 | 0.12385 | 0.12448 | 0.074773 | 0.073462
[16 empty] | MEDIA | 0.12518 | 0.059755 | 0.13868 | 0.09305 | 0.054147 | 0.15666 | 0.18691 | 0.039219 | 0.27886 | 0.066053 | 0.017578 | 0.032371 | 0.10499 | 0.052211 | 0.083386
SAMPLES |  | 30 |  |  | P | 95% |  |  | t | 2.0423
[12 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
[11 empty] | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z
[5 empty] | MEDIA | [5 empty] | 7.9649 | 9.9979 | 7.2836 | 9.4457 | 11.2956 | 8.6923 | 6.1632 | 11.2372 | 8.2316 | 6.8555 | 10.015 | 3.4422 | 11.4482 | 9.5009 | 5.6219
[5 empty] | σ | [5 empty] | 0.12688 | 0.13249 | 0.252 | 0.070694 | 0.042626 | 0.11915 | 0.1039 | 0.028398 | 0.10466 | 0.050338 | 0.012305 | 0.028239 | 0.073513 | 0.032242 | 0.069484
[5 empty] | RIPETIBILITÀ | [5 empty] | 0.50582 | 0.45724 | 0.89467 | 0.30513 | 0.18202 | 0.51412 | 0.49862 | 0.12441 | 0.59285 | 0.21707 | 0.054492 | 0.11709 | 0.32553 | 0.14894 | 0.29184
[5 empty] | INCERTEZZA(u) | [5 empty] | 0.023165 | 0.02419 | 0.046009 | 0.012907 | 0.0077824 | 0.021754 | 0.01897 | 0.0051847 | 0.019109 | 0.0091904 | 0.0022465 | 0.0051557 | 0.013422 | 0.0058865 | 0.012686
[5 empty] | U | [5 empty] | 0.047309 | 0.049403 | 0.093962 | 0.02636 | 0.015894 | 0.044428 | 0.038742 | 0.010589 | 0.039026 | 0.018769 | 0.004588 | 0.010529 | 0.027411 | 0.012022 | 0.025908
[5 empty] | U% | [5 empty] | 0.594% | 0.4941% | 1.29% | 0.2791% | 0.1407% | 0.5111% | 0.6286% | 0.09423% | 0.4741% | 0.2738% | 0.04581% | 0.3059% | 0.2394% | 0.1265% | 0.4608%
[5 empty] | ACCURATEZZA ASSOLUTA | [5 empty] | 2.0351 | 0.002132 | 2.2836 | 0.55435 | 1.2956 | 3.6923 | 3.8368 | 1.2372 | 3.2316 | 3.1445 | 0.015016 | 1.5578 | 1.4482 | 0.49913 | 0.62191
[5 empty] | ACCURATEZZA RELATIVA | [5 empty] | -20.35% | -0.02132% | 45.67% | -5.543% | 12.96% | 73.85% | -38.37% | 12.37% | 64.63% | -31.45% | 0.1502% | -31.16% | 14.48% | -4.991% | 12.44%

## Calibrazione 5 punti
Piano XY VALORI OFFSET
[7 empty] | Scarti quadratici : |  | 0.40627
X | Y | Z
10 | 10 | 7
Calibrazione a 5 punti | [16 empty] | DISTANZE VALORI MISURATI DALLA MEDIA
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z
7.8753 | 10.1341 | 8.3888 | 9.2893 | 10.5705 | 9.5369 | 5.9119 | 10.768 | 8.9822 | 6.5604 | 10.8891 | 4.1939 | 11.2054 | 10.1785 | 6.8177 |  |  | 0.046382 | 0.029997 | 0.10653 | 0.029673 | 0.014237 | 0.10248 | 0.11075 | 0.033473 | 0.38252 | 0.13476 | 0.042853 | 0.015162 | 0.12412 | 0.061403 | 0.080597
7.8403 | 10.0636 | 8.0728 | 8.9114 | 10.5416 | 9.4656 | 6.4311 | 10.7084 | 9.8055 | 6.3872 | 10.8526 | 4.1941 | 11.1874 | 10.0856 | 6.7115 |  |  | 0.081333 | 0.040486 | 0.20951 | 0.3482 | 0.014624 | 0.17376 | 0.40844 | 0.026093 | 0.4407 | 0.038389 | 0.0063374 | 0.014937 | 0.14208 | 0.031488 | 0.18684
7.9901 | 10.1007 | 8.2455 | 9.2628 | 10.4463 | 9.5241 | 6.4416 | 10.7072 | 9.7408 | 6.3378 | 10.8677 | 4.2413 | 11.2271 | 10.1048 | 6.8604 |  |  | 0.068437 | 0.003354 | 0.036812 | 0.0031555 | 0.10995 | 0.11526 | 0.41896 | 0.027306 | 0.37601 | 0.087783 | 0.021427 | 0.032292 | 0.10241 | 0.012286 | 0.037879
8.0197 | 10.086 | 8.2773 | 9.1602 | 10.5696 | 9.6219 | 6.1876 | 10.7024 | 9.051 | 6.6037 | 10.8468 | 4.1597 | 11.2551 | 10.0354 | 6.8894 |  |  | 0.097986 | 0.018098 | 0.004974 | 0.099429 | 0.0134 | 0.017472 | 0.16503 | 0.032172 | 0.31379 | 0.17809 | 0.00061643 | 0.049299 | 0.074358 | 0.081632 | 0.0089606
7.9408 | 10.0547 | 8.2655 | 9.2159 | 10.6004 | 9.6137 | 6.0133 | 10.7732 | 9.2 | 6.8578 | 10.8244 | 4.007 | 11.3647 | 10.1252 | 6.7958 |  |  | 0.01917 | 0.04934 | 0.016786 | 0.043776 | 0.044222 | 0.025666 | 0.0093232 | 0.038659 | 0.16477 | 0.43218 | 0.0218 | 0.20201 | 0.035236 | 0.0081615 | 0.10247
8.0001 | 10.118 | 8.579 | 9.533 | 10.516 | 9.4484 | 6.0783 | 10.6822 | 9.566 | 6.3294 | 10.8224 | 4.242 | 11.5453 | 10.1428 | 6.9038 |  |  | 0.078397 | 0.013941 | 0.29673 | 0.2734 | 0.040237 | 0.19093 | 0.055678 | 0.052293 | 0.20127 | 0.096174 | 0.023811 | 0.032971 | 0.21585 | 0.025769 | 0.0054504
7.9767 | 10.0777 | 8.2802 | 9.216 | 10.6734 | 9.6763 | 5.8593 | 10.7313 | 8.954 | 6.3028 | 10.8362 | 4.2501 | 11.4772 | 10.1958 | 6.9063 |  |  | 0.054994 | 0.026393 | 0.002091 | 0.043663 | 0.11714 | 0.036937 | 0.1633 | 0.0031906 | 0.41078 | 0.1228 | 0.010056 | 0.041096 | 0.14777 | 0.078769 | 0.0080204
8.103 | 10.1717 | 8.2999 | 9.2384 | 10.6396 | 9.7159 | 6.3165 | 10.7949 | 9.9053 | 6.49 | 10.8501 | 4.1977 | 11.3035 | 10.1597 | 6.9062 |  |  | 0.18137 | 0.067625 | 0.017558 | 0.021259 | 0.083399 | 0.07654 | 0.29389 | 0.060377 | 0.54053 | 0.064356 | 0.0038614 | 0.011306 | 0.025971 | 0.04262 | 0.0078684
8.0514 | 10.0817 | 8.1868 | 9.2209 | 10.6029 | 9.5923 | 5.836 | 10.604 | 9.2585 | 6.4145 | 10.8543 | 4.2018 | 11.1847 | 10.1084 | 6.7927 |  |  | 0.12975 | 0.022397 | 0.095447 | 0.03873 | 0.046685 | 0.047037 | 0.18657 | 0.13054 | 0.10626 | 0.011108 | 0.0081094 | 0.0072524 | 0.14475 | 0.0086405 | 0.10564
8.0531 | 9.9824 | 7.9349 | 9.2005 | 10.4832 | 9.6806 | 5.8614 | 10.7968 | 9.6305 | 6.4141 | 10.8442 | 4.2233 | 11.4391 | 10.1527 | 6.9411 |  |  | 0.13144 | 0.12165 | 0.34741 | 0.059122 | 0.073025 | 0.04125 | 0.16123 | 0.062295 | 0.26578 | 0.011456 | 0.0019916 | 0.01428 | 0.1096 | 0.035682 | 0.042821
7.9626 | 10.1073 | 8.303 | 9.4112 | 10.5781 | 9.6441 | 5.8541 | 10.715 | 8.9982 | 6.3603 | 10.8501 | 4.2309 | 11.3063 | 10.0841 | 6.94 |  |  | 0.040962 | 0.003262 | 0.020699 | 0.1516 | 0.021858 | 0.0047785 | 0.16853 | 0.019515 | 0.36653 | 0.065289 | 0.0038684 | 0.021907 | 0.023182 | 0.032985 | 0.041717
7.9803 | 10.1015 | 8.2985 | 9.2675 | 10.6205 | 9.6985 | 6.0144 | 10.7623 | 9.0866 | 6.4438 | 10.8667 | 4.1967 | 11.5482 | 10.2133 | 6.848 |  |  | 0.058668 | 0.002544 | 0.016187 | 0.0078935 | 0.064271 | 0.059119 | 0.0082322 | 0.027777 | 0.27818 | 0.018174 | 0.020484 | 0.012352 | 0.21872 | 0.096246 | 0.050307
7.6448 | 10.1023 | 8.2748 | 9.4208 | 10.5852 | 9.7425 | 6.0724 | 10.6704 | 9.4454 | 6.2997 | 10.8424 | 4.2664 | 11.42 | 10.1371 | 6.9261 |  |  | 0.2769 | 0.001749 | 0.007536 | 0.16117 | 0.028983 | 0.10311 | 0.049737 | 0.064141 | 0.080688 | 0.12591 | 0.0038226 | 0.057342 | 0.090496 | 0.020057 | 0.02775
7.7289 | 10.101 | 8.2899 | 9.4562 | 10.5843 | 9.6282 | 6.0284 | 10.6719 | 9.4929 | 6.2884 | 10.8404 | 4.2051 | 11.2537 | 10.1246 | 6.8826 |  |  | 0.19276 | 0.003104 | 0.007613 | 0.1966 | 0.028027 | 0.011179 | 0.0058188 | 0.062651 | 0.12812 | 0.13724 | 0.0058416 | 0.0038794 | 0.075764 | 0.0075535 | 0.015668
7.9353 | 10.0861 | 8.2891 | 9.0577 | 10.46 | 9.5242 | 5.9713 | 10.7507 | 9.6566 | 6.2525 | 10.8446 | 4.2475 | 11.3864 | 10.1531 | 6.7959 |  |  | 0.013657 | 0.017939 | 0.006762 | 0.20191 | 0.09626 | 0.11515 | 0.051313 | 0.016142 | 0.29186 | 0.17307 | 0.0016746 | 0.038522 | 0.056883 | 0.036078 | 0.10244
7.5291 | 10.0966 | 8.2569 | 9.2623 | 10.4905 | 9.6233 | 5.611 | 10.6582 | 8.7619 | 6.3315 | 10.8431 | 4.225 | 11.2957 | 10.0648 | 6.9164 |  |  | 0.39256 | 0.00749 | 0.025357 | 0.0026535 | 0.065741 | 0.016008 | 0.4116 | 0.076385 | 0.60288 | 0.094076 | 0.0031676 | 0.015945 | 0.033792 | 0.0523 | 0.018121
7.8574 | 10.1111 | 8.231 | 9.2045 | 10.6502 | 9.7338 | 6.0297 | 10.792 | 9.1795 | 6.5745 | 10.8583 | 4.1498 | 11.5203 | 10.1824 | 6.9231 |  |  | 0.064263 | 0.007066 | 0.051278 | 0.055098 | 0.094014 | 0.094497 | 0.0070948 | 0.057485 | 0.18527 | 0.14891 | 0.012076 | 0.059251 | 0.19084 | 0.065321 | 0.024793
7.9094 | 10.1535 | 8.1598 | 9.2639 | 10.5419 | 9.5943 | 6.1835 | 10.7852 | 9.761 | 6.2973 | 10.8348 | 4.2414 | 11.3795 | 10.0996 | 7.0705 |  |  | 0.012282 | 0.049374 | 0.12247 | 0.0042825 | 0.014274 | 0.045073 | 0.16093 | 0.05064 | 0.39629 | 0.12833 | 0.011434 | 0.03242 | 0.050072 | 0.017489 | 0.17219
8.064 | 10.1694 | 8.3202 | 9.3369 | 10.4753 | 9.6278 | 6.0362 | 10.6705 | 9.5377 | 6.415 | 10.8389 | 4.2178 | 11.1928 | 10.0937 | 6.8051 |  |  | 0.14236 | 0.065297 | 0.037875 | 0.077279 | 0.080934 | 0.011553 | 0.013578 | 0.064077 | 0.17294 | 0.010547 | 0.0073736 | 0.0087806 | 0.13664 | 0.023319 | 0.093213
8.0184 | 10.1331 | 8.341 | 9.1607 | 10.504 | 9.6095 | 6.077 | 10.7525 | 9.1321 | 6.4356 | 10.8456 | 4.1886 | 11.2062 | 10.0773 | 6.8894 |  |  | 0.096765 | 0.029046 | 0.058694 | 0.098912 | 0.052197 | 0.029855 | 0.054376 | 0.018002 | 0.23264 | 0.01004 | 0.00065957 | 0.020449 | 0.12328 | 0.039777 | 0.0089526
7.915 | 10.0702 | 8.275 | 9.4336 | 10.5366 | 9.5197 | 5.9784 | 10.8527 | 9.309 | 6.2577 | 10.8492 | 4.246 | 11.248 | 10.0882 | 6.9231 |  |  | 0.0066638 | 0.03385 | 0.007299 | 0.17398 | 0.019659 | 0.11967 | 0.044189 | 0.11813 | 0.055786 | 0.16792 | 0.0029554 | 0.037011 | 0.081432 | 0.028864 | 0.024816
8.1055 | 10.1587 | 8.3467 | 9.1571 | 10.5264 | 9.5813 | 5.8897 | 10.6751 | 8.9675 | 6.5002 | 10.8562 | 4.2013 | 11.4628 | 10.1446 | 6.9885 |  |  | 0.18382 | 0.05463 | 0.064385 | 0.10252 | 0.029835 | 0.058018 | 0.13287 | 0.059412 | 0.39724 | 0.074583 | 0.0099974 | 0.0076914 | 0.1333 | 0.027558 | 0.090177
7.8257 | 10.1367 | 8.3327 | 9.3161 | 10.59 | 9.8102 | 6.3679 | 10.7201 | 9.7492 | 6.4232 | 10.8516 | 4.2574 | 11.2764 | 10.043 | 6.958 |  |  | 0.096 | 0.032607 | 0.050454 | 0.056491 | 0.033795 | 0.1708 | 0.34527 | 0.014438 | 0.38447 | 0.0023993 | 0.0053204 | 0.048366 | 0.053111 | 0.074069 | 0.05964
7.9735 | 10.0937 | 8.3573 | 9.2832 | 10.4693 | 9.7517 | 5.7091 | 10.8178 | 9.2564 | 6.4043 | 10.8448 | 4.2208 | 11.1992 | 10.0312 | 6.863 |  |  | 0.051804 | 0.010389 | 0.074995 | 0.023554 | 0.086941 | 0.11234 | 0.31356 | 0.083256 | 0.10832 | 0.021306 | 0.0014086 | 0.011786 | 0.13028 | 0.085897 | 0.035337
7.9518 | 10.0716 | 8.1883 | 9.2236 | 10.6554 | 9.8808 | 5.8749 | 10.6818 | 8.9898 | 6.446 | 10.8351 | 4.2038 | 11.2222 | 10.074 | 6.9567 |  |  | 0.030143 | 0.032478 | 0.093952 | 0.036081 | 0.099168 | 0.24144 | 0.14769 | 0.052717 | 0.37493 | 0.020416 | 0.011097 | 0.0052424 | 0.10728 | 0.043042 | 0.058403
7.6514 | 10.1013 | 8.3739 | 9.3732 | 10.5825 | 9.7874 | 5.5502 | 10.7061 | 8.911 | 6.3973 | 10.8208 | 4.2211 | 11.2605 | 10.0848 | 6.9278 |  |  | 0.27028 | 0.002759 | 0.091589 | 0.11355 | 0.026229 | 0.14805 | 0.47239 | 0.028416 | 0.45379 | 0.02829 | 0.025434 | 0.012123 | 0.068938 | 0.032248 | 0.029484
8.1722 | 10.1311 | 8.357 | 9.2029 | 10.5902 | 9.6054 | 5.98 | 10.7383 | 9.6275 | 6.4434 | 10.8452 | 4.2243 | 11.3934 | 10.1695 | 7.0633 |  |  | 0.25057 | 0.027008 | 0.074683 | 0.056772 | 0.033979 | 0.033972 | 0.042572 | 0.0037474 | 0.26276 | 0.017838 | 0.0010666 | 0.015304 | 0.063919 | 0.05243 | 0.16501
7.7016 | 10.1202 | 8.3934 | 9.2491 | 10.4521 | 9.5969 | 6.2119 | 10.8092 | 9.8969 | 6.3208 | 10.8307 | 4.2813 | 11.3077 | 10.06 | 6.9659 |  |  | 0.2201 | 0.016149 | 0.1111 | 0.010542 | 0.10415 | 0.042404 | 0.18931 | 0.074692 | 0.53217 | 0.10476 | 0.015573 | 0.072268 | 0.021814 | 0.057039 | 0.067566
7.8041 | 10.075 | 8.2456 | 9.2195 | 10.5414 | 9.6185 | 6.0636 | 10.7753 | 9.2525 | 6.5574 | 10.8459 | 4.1602 | 11.6259 | 10.2155 | 6.858 |  |  | 0.1176 | 0.029062 | 0.036693 | 0.040169 | 0.01482 | 0.020853 | 0.041027 | 0.040718 | 0.11226 | 0.13176 | 0.00029557 | 0.048845 | 0.29641 | 0.098462 | 0.04027
8.0685 | 10.1312 | 8.3041 | 9.2405 | 10.6095 | 9.7268 | 6.2376 | 10.7625 | 9.8371 | 6.6213 | 10.8548 | 4.1743 | 11.1896 | 10.082 | 6.9231 |  |  | 0.14684 | 0.027084 | 0.021764 | 0.019091 | 0.053247 | 0.087479 | 0.215 | 0.027941 | 0.47239 | 0.19572 | 0.0085954 | 0.034728 | 0.1399 | 0.035022 | 0.024744
[16 empty] | MEDIA | 0.11848 | 0.028206 | 0.070508 | 0.085019 | 0.05351 | 0.078423 | 0.16161 | 0.047556 | 0.30306 | 0.095122 | 0.0097669 | 0.032827 | 0.10727 | 0.04374 | 0.057905
SAMPLES |  | 30 |  |  | P | 95% |  |  | t | 2.0423
[12 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
[11 empty] | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z
[5 empty] | MEDIA | [5 empty] | 7.9217 | 10.1041 | 8.2823 | 9.2596 | 10.5562 | 9.6394 | 6.0226 | 10.7345 | 9.3648 | 6.4256 | 10.8462 | 4.209 | 11.3295 | 10.1171 | 6.8983
[5 empty] | σ | [5 empty] | 0.093213 | 0.025694 | 0.08289 | 0.085194 | 0.033345 | 0.061178 | 0.14083 | 0.030154 | 0.14961 | 0.087582 | 0.0097492 | 0.036872 | 0.064758 | 0.026326 | 0.050167
[5 empty] | RIPETIBILITÀ | [5 empty] | 0.39811 | 0.10529 | 0.31918 | 0.3406 | 0.15355 | 0.26196 | 0.58409 | 0.13802 | 0.7519 | 0.35787 | 0.039014 | 0.14344 | 0.30155 | 0.12272 | 0.2084
[5 empty] | INCERTEZZA(u) | [5 empty] | 0.017018 | 0.0046911 | 0.015134 | 0.015554 | 0.0060879 | 0.01117 | 0.025711 | 0.0055053 | 0.027315 | 0.01599 | 0.0017799 | 0.0067319 | 0.011823 | 0.0048065 | 0.0091591
[5 empty] | U | [5 empty] | 0.034756 | 0.0095806 | 0.030907 | 0.031766 | 0.012433 | 0.022811 | 0.05251 | 0.011243 | 0.055785 | 0.032656 | 0.0036351 | 0.013748 | 0.024146 | 0.0098162 | 0.018705
[5 empty] | U% | [5 empty] | 0.4387% | 0.09482% | 0.3732% | 0.3431% | 0.1178% | 0.2366% | 0.8719% | 0.1047% | 0.5957% | 0.5082% | 0.03352% | 0.3266% | 0.2131% | 0.09703% | 0.2712%
[5 empty] | ACCURATEZZA ASSOLUTA | [5 empty] | 2.0783 | 0.10408 | 1.2823 | 0.74036 | 0.55622 | 2.6394 | 3.9774 | 0.73454 | 2.3648 | 3.5744 | 0.84623 | 2.791 | 1.3295 | 0.11706 | 0.10169
[5 empty] | ACCURATEZZA RELATIVA | [5 empty] | -20.78% | 1.041% | 18.32% | -7.404% | 5.562% | 37.71% | -39.77% | 7.345% | 33.78% | -35.74% | 8.462% | -39.87% | 13.29% | 1.171% | -1.453%

## Senza calibrazione
Piano XY VALORI OFFSET
X | Y | Z
10 | 10 | 7
Senza calibrazione | [16 empty] | DISTANZE VALORI MISURATI DALLA MEDIA
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z
9.7052 | 9.8757 | 11.2589 | 9.7358 | 11.257 | 11.3701 | 9.9659 | 10.9181 | 10.8766 | 8.9173 | 8.6247 | 10.9647 | 11.3005 | 9.1993 | 10.9646 |  |  | 0.15857 | 0.066149 | 0.057682 | 0.4674 | 0.24304 | 0.081561 | 0.26768 | 0.029651 | 0.55054 | 0.45499 | 0.076534 | 0.036561 | 0.29537 | 0.12192 | 0.33114
9.921 | 10.0317 | 11.0502 | 9.1023 | 10.9165 | 11.3879 | 10.1873 | 10.9919 | 10.7456 | 9.1763 | 8.8115 | 10.7009 | 10.9891 | 9.1388 | 10.8948 |  |  | 0.37435 | 0.22217 | 0.15104 | 0.16604 | 0.097474 | 0.063681 | 0.046242 | 0.044111 | 0.41955 | 0.19592 | 0.11023 | 0.30041 | 0.016119 | 0.1825 | 0.26133
9.4755 | 9.7965 | 11.1077 | 9.8097 | 11.331 | 11.7017 | 10.089 | 11.0334 | 10.9426 | 9.3689 | 8.7563 | 10.8283 | 11.0134 | 9.0999 | 11.1931 |  |  | 0.071113 | 0.013103 | 0.093492 | 0.54138 | 0.31707 | 0.25006 | 0.14455 | 0.085641 | 0.61657 | 0.0033277 | 0.05503 | 0.173 | 0.0081718 | 0.22133 | 0.55969
9.4779 | 9.7812 | 11.2804 | 9.378 | 10.9886 | 11.328 | 9.9414 | 10.9328 | 10.8225 | 9.2043 | 8.7303 | 10.8518 | 11.0267 | 9.241 | 11.0043 |  |  | 0.068759 | 0.028392 | 0.079145 | 0.10962 | 0.025381 | 0.12357 | 0.29215 | 0.014961 | 0.49648 | 0.16797 | 0.029072 | 0.14949 | 0.021557 | 0.080311 | 0.3708
9.8053 | 9.8593 | 11.218 | 9.2623 | 10.9998 | 11.5201 | 10.3041 | 10.9027 | 10.4202 | 9.259 | 8.6894 | 11.0401 | 10.8222 | 9.1199 | 11.1121 |  |  | 0.25866 | 0.049698 | 0.016826 | 0.0060788 | 0.014086 | 0.068471 | 0.070608 | 0.045004 | 0.094169 | 0.1132 | 0.011829 | 0.038813 | 0.18301 | 0.20132 | 0.47868
9.6259 | 9.8122 | 11.0189 | 9.2635 | 11.0797 | 11.5262 | 10.098 | 11.0138 | 10.7598 | 9.2453 | 8.6186 | 11.0317 | 11.0004 | 9.239 | 10.837 |  |  | 0.079283 | 0.0026564 | 0.1823 | 0.0048298 | 0.065794 | 0.074553 | 0.13554 | 0.066077 | 0.4338 | 0.12697 | 0.082616 | 0.030404 | 0.0048162 | 0.0823 | 0.20358
9.6251 | 9.8331 | 11.0943 | 9.1496 | 10.9402 | 11.405 | 10.1005 | 10.9776 | 10.7113 | 9.538 | 8.6904 | 11.1722 | 11.1634 | 9.3324 | 10.8471 |  |  | 0.078451 | 0.023541 | 0.1069 | 0.11877 | 0.073751 | 0.046621 | 0.13308 | 0.029815 | 0.38528 | 0.16579 | 0.010886 | 0.17097 | 0.1582 | 0.011145 | 0.21368
9.552 | 9.8421 | 11.4228 | 9.2119 | 10.9652 | 11.7558 | 10.2068 | 10.9377 | 10.2137 | 9.4623 | 8.8274 | 10.8548 | 10.9852 | 9.2078 | 11.0223 |  |  | 0.0053496 | 0.032548 | 0.22157 | 0.056492 | 0.04871 | 0.3042 | 0.026719 | 0.010001 | 0.11234 | 0.090022 | 0.12616 | 0.14645 | 0.019986 | 0.11347 | 0.38887
9.705 | 9.825 | 11.4941 | 9.1669 | 10.9163 | 11.504 | 10.0581 | 10.934 | 10.288 | 9.464 | 8.7636 | 11.1382 | 11.1949 | 9.3746 | 10.7911 |  |  | 0.1584 | 0.015455 | 0.29292 | 0.10151 | 0.097643 | 0.052403 | 0.17541 | 0.0138 | 0.037993 | 0.09171 | 0.062341 | 0.1369 | 0.18969 | 0.053291 | 0.1576
9.5198 | 9.7856 | 11.2499 | 9.3446 | 11.0127 | 11.4828 | 10.1204 | 10.9035 | 10.3974 | 9.2196 | 8.5038 | 11.3169 | 11.0967 | 9.3421 | 10.6825 |  |  | 0.02681 | 0.023964 | 0.04868 | 0.076264 | 0.0012213 | 0.03114 | 0.11315 | 0.044256 | 0.071371 | 0.1526 | 0.19748 | 0.31565 | 0.091531 | 0.020805 | 0.04905
9.7372 | 9.8234 | 10.9629 | 9.1655 | 10.9746 | 11.264 | 10.2619 | 10.9281 | 10.4512 | 9.2435 | 8.4859 | 11.4466 | 11.0171 | 9.258 | 10.876 |  |  | 0.19064 | 0.013867 | 0.23831 | 0.10283 | 0.039339 | 0.18764 | 0.028396 | 0.019685 | 0.1252 | 0.12871 | 0.21533 | 0.44534 | 0.011904 | 0.063312 | 0.24251
9.283 | 9.7383 | 11.0043 | 9.4198 | 11.0215 | 11.2498 | 10.0851 | 10.9429 | 10.7373 | 9.5386 | 8.6848 | 11.2422 | 10.8786 | 9.3388 | 10.3734 |  |  | 0.26364 | 0.071274 | 0.19687 | 0.15139 | 0.0075557 | 0.20184 | 0.14839 | 0.0048472 | 0.41128 | 0.16631 | 0.016426 | 0.24089 | 0.1266 | 0.017544 | 0.2601
9.3398 | 9.7268 | 11.012 | 9.3243 | 10.9841 | 11.3982 | 10.0539 | 10.9569 | 10.5204 | 9.4899 | 8.6984 | 11.2633 | 11.0224 | 9.3875 | 10.5818 |  |  | 0.20685 | 0.082727 | 0.18921 | 0.055938 | 0.029873 | 0.053415 | 0.17959 | 0.0091848 | 0.19436 | 0.11761 | 0.0028097 | 0.26201 | 0.017252 | 0.066194 | 0.051618
9.3736 | 9.7376 | 11.1224 | 9.1225 | 11.0715 | 11.7592 | 10.3536 | 10.8811 | 10.332 | 9.6988 | 8.6625 | 11.2527 | 11.0533 | 9.355 | 10.4774 |  |  | 0.17299 | 0.071969 | 0.078774 | 0.14584 | 0.057527 | 0.30759 | 0.12008 | 0.066669 | 0.0060165 | 0.32653 | 0.038731 | 0.25144 | 0.048112 | 0.033754 | 0.156
9.2152 | 9.731 | 11.207 | 9.3495 | 10.9887 | 11.4262 | 10.3915 | 10.9479 | 10.3812 | 9.2979 | 8.5521 | 11.3217 | 11.0274 | 9.3934 | 10.2555 |  |  | 0.33137 | 0.078614 | 0.0057877 | 0.081098 | 0.025272 | 0.025382 | 0.15796 | 0.00019583 | 0.05518 | 0.074389 | 0.14914 | 0.32041 | 0.022262 | 0.072121 | 0.37796
9.5386 | 9.8115 | 11.1156 | 9.2442 | 10.9882 | 11.3831 | 10.2514 | 10.9352 | 10.2502 | 9.4346 | 8.7127 | 11.0258 | 10.8994 | 9.3532 | 10.1872 |  |  | 0.0079804 | 0.0019464 | 0.085576 | 0.024168 | 0.02575 | 0.068487 | 0.01782 | 0.012557 | 0.075862 | 0.062344 | 0.01139 | 0.024571 | 0.10576 | 0.031951 | 0.44628
9.5441 | 9.7597 | 11.3758 | 9.1338 | 11.0111 | 11.5343 | 10.2872 | 10.8899 | 10.0462 | 9.3598 | 8.7223 | 10.9082 | 11.0121 | 9.4389 | 10.3741 |  |  | 0.0025214 | 0.049902 | 0.17455 | 0.13459 | 0.0028623 | 0.082698 | 0.053625 | 0.057857 | 0.27985 | 0.012447 | 0.021083 | 0.093035 | 0.0069478 | 0.11759 | 0.25933
9.5046 | 9.806 | 11.3154 | 8.998 | 10.9689 | 11.72 | 10.3644 | 10.9226 | 9.8825 | 9.1744 | 8.5899 | 11.2172 | 10.8893 | 9.3666 | 10.2637 |  |  | 0.042004 | 0.0036166 | 0.1142 | 0.27033 | 0.045019 | 0.26841 | 0.13083 | 0.025121 | 0.44353 | 0.19787 | 0.1114 | 0.21591 | 0.11585 | 0.045305 | 0.36972
9.5749 | 9.8362 | 11.4262 | 9.3745 | 10.9903 | 11.4667 | 10.5385 | 10.9573 | 10.0169 | 9.371 | 8.7722 | 10.7486 | 10.8571 | 9.3076 | 10.3048 |  |  | 0.028297 | 0.026614 | 0.22499 | 0.10609 | 0.023612 | 0.015051 | 0.30495 | 0.0095318 | 0.30911 | 0.0012577 | 0.070975 | 0.25263 | 0.14808 | 0.013634 | 0.32866
9.6335 | 9.7679 | 11.2402 | 9.0577 | 10.935 | 11.3409 | 10.25 | 10.9857 | 10.1859 | 9.3647 | 8.6488 | 11.0839 | 10.8512 | 9.3461 | 10.4173 |  |  | 0.086848 | 0.041721 | 0.038976 | 0.21071 | 0.078933 | 0.11068 | 0.016513 | 0.037926 | 0.14011 | 0.0075847 | 0.052445 | 0.082613 | 0.15395 | 0.02487 | 0.21614
9.5488 | 9.8585 | 11.1259 | 9.184 | 10.9705 | 11.236 | 10.3414 | 10.9577 | 10.1116 | 9.2927 | 8.6589 | 10.9309 | 11.1675 | 9.391 | 10.5769 |  |  | 0.0022046 | 0.048917 | 0.075312 | 0.084326 | 0.043432 | 0.21561 | 0.10784 | 0.0099178 | 0.21444 | 0.079538 | 0.042346 | 0.070315 | 0.16231 | 0.069781 | 0.056583
9.6531 | 9.8502 | 11.2819 | 9.2126 | 10.982 | 11.3435 | 10.3312 | 10.957 | 10.0199 | 9.2215 | 8.7178 | 10.9257 | 11.019 | 9.3762 | 10.5759 |  |  | 0.10647 | 0.040599 | 0.080676 | 0.05581 | 0.031978 | 0.10811 | 0.097632 | 0.0092108 | 0.30611 | 0.15073 | 0.016567 | 0.075594 | 0.013856 | 0.054942 | 0.057582
9.6396 | 9.8264 | 11.1699 | 9.1079 | 10.9376 | 11.2618 | 10.3294 | 10.9505 | 10.0501 | 9.2103 | 8.6811 | 11.003 | 11.0134 | 9.3891 | 10.6091 |  |  | 0.093024 | 0.016796 | 0.031356 | 0.16045 | 0.076359 | 0.18985 | 0.095876 | 0.0027548 | 0.27597 | 0.16196 | 0.020171 | 0.0017489 | 0.0082538 | 0.067793 | 0.024331
9.5665 | 9.8253 | 11.0609 | 9.1653 | 10.9842 | 11.5691 | 10.3147 | 10.9677 | 10.0122 | 9.2535 | 8.7191 | 10.9004 | 11.0044 | 9.3259 | 10.5821 |  |  | 0.019855 | 0.015746 | 0.14027 | 0.10303 | 0.029692 | 0.11754 | 0.08115 | 0.019943 | 0.3138 | 0.11879 | 0.017859 | 0.10083 | 0.00079023 | 0.0046397 | 0.051392
9.595 | 9.7995 | 11.285 | 9.2663 | 11.0126 | 11.4202 | 10.3579 | 10.9713 | 10.3352 | 9.6577 | 8.7366 | 10.8126 | 10.9321 | 9.3396 | 10.6142 |  |  | 0.048414 | 0.010073 | 0.083787 | 0.0020388 | 0.0013353 | 0.031408 | 0.12437 | 0.023549 | 0.0092165 | 0.28545 | 0.03536 | 0.18868 | 0.073041 | 0.018303 | 0.019227
9.6326 | 9.8354 | 11.4299 | 9.3237 | 11.0446 | 11.4087 | 10.3872 | 10.9998 | 10.2764 | 9.4486 | 8.7119 | 10.6798 | 10.9961 | 9.3913 | 10.4492 |  |  | 0.08596 | 0.025843 | 0.22864 | 0.055362 | 0.030678 | 0.042937 | 0.15365 | 0.052007 | 0.049664 | 0.07632 | 0.010601 | 0.32142 | 0.0090342 | 0.07008 | 0.18428
9.4023 | 9.7877 | 11.2384 | 9.0193 | 10.9044 | 11.4076 | 10.0881 | 10.9222 | 10.0355 | 9.6547 | 8.8752 | 10.8186 | 10.9194 | 9.3889 | 10.4884 |  |  | 0.14433 | 0.021921 | 0.03723 | 0.24907 | 0.10951 | 0.043966 | 0.14539 | 0.025518 | 0.29057 | 0.28243 | 0.17396 | 0.1827 | 0.085774 | 0.067682 | 0.14506
9.3762 | 9.7408 | 11.2404 | 9.4856 | 11.0799 | 11.3716 | 10.2546 | 10.9577 | 10.0299 | 9.6024 | 8.8272 | 10.8815 | 10.9469 | 9.3763 | 10.5654 |  |  | 0.17044 | 0.06874 | 0.039201 | 0.21728 | 0.065979 | 0.080006 | 0.021082 | 0.0099318 | 0.2961 | 0.23012 | 0.12598 | 0.11973 | 0.058252 | 0.054992 | 0.068042
9.4735 | 9.8164 | 11.0861 | 9.3409 | 11.0698 | 11.4125 | 10.4426 | 10.8925 | 9.8996 | 9.7343 | 8.8576 | 10.8352 | 10.9794 | 9.3928 | 10.5836 |  |  | 0.073076 | 0.0068004 | 0.11506 | 0.072514 | 0.055888 | 0.039102 | 0.20908 | 0.055269 | 0.42637 | 0.36207 | 0.15637 | 0.16602 | 0.025826 | 0.071516 | 0.04985
9.3537 | 9.7662 | 11.1408 | 9.331 | 11.0916 | 11.5934 | 10.25 | 10.9632 | 10.0288 | 9.2638 | 8.7064 | 10.8405 | 11.0767 | 9.4271 | 10.4987 |  |  | 0.19288 | 0.043344 | 0.060389 | 0.062584 | 0.077713 | 0.14176 | 0.016446 | 0.015403 | 0.2972 | 0.10845 | 0.0051733 | 0.1608 | 0.071474 | 0.1058 | 0.13476
[16 empty] | MEDIA | 0.11832 | 0.040624 | 0.11632 | 0.13313 | 0.061416 | 0.11426 | 0.12053 | 0.028347 | 0.25793 | 0.15045 | 0.068543 | 0.16918 | 0.075126 | 0.072006 | 0.21713
SAMPLES |  | 30 |  |  | P | 95% |  |  | t | 2.0423
[12 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
[11 empty] | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z
[5 empty] | MEDIA | [5 empty] | 9.5466 | 9.8096 | 11.2012 | 9.2684 | 11.0139 | 11.4516 | 10.2335 | 10.9478 | 10.326 | 9.3722 | 8.7013 | 11.0013 | 11.0052 | 9.3213 | 10.6334
[5 empty] | σ | [5 empty] | 0.0985 | 0.041941 | 0.076546 | 0.12218 | 0.067074 | 0.086396 | 0.078607 | 0.022207 | 0.17173 | 0.10773 | 0.062353 | 0.10748 | 0.074308 | 0.05447 | 0.15013
[5 empty] | RIPETIBILITÀ | [5 empty] | 0.41382 | 0.16645 | 0.34596 | 0.49967 | 0.26264 | 0.37345 | 0.35635 | 0.094969 | 0.77313 | 0.47363 | 0.2556 | 0.49161 | 0.29805 | 0.23542 | 0.66751
[5 empty] | INCERTEZZA(u) | [5 empty] | 0.017984 | 0.0076574 | 0.013975 | 0.022307 | 0.012246 | 0.015774 | 0.014352 | 0.0040545 | 0.031354 | 0.019669 | 0.011384 | 0.019623 | 0.013567 | 0.0099449 | 0.02741
[5 empty] | U | [5 empty] | 0.036727 | 0.015638 | 0.028541 | 0.045557 | 0.02501 | 0.032214 | 0.02931 | 0.0082804 | 0.064033 | 0.040169 | 0.023249 | 0.040075 | 0.027707 | 0.02031 | 0.055978
[5 empty] | U% | [5 empty] | 0.3847% | 0.1594% | 0.2548% | 0.4915% | 0.2271% | 0.2813% | 0.2864% | 0.07564% | 0.6201% | 0.4286% | 0.2672% | 0.3643% | 0.2518% | 0.2179% | 0.5264%
[5 empty] | ACCURATEZZA ASSOLUTA | [5 empty] | 0.45339 | 0.19043 | 4.2012 | 0.73163 | 1.0139 | 4.4516 | 0.23353 | 0.94775 | 3.326 | 0.62776 | 1.2987 | 4.0013 | 1.0052 | 0.67874 | 3.6334
[5 empty] | ACCURATEZZA RELATIVA | [5 empty] | -4.534% | -1.904% | 60.02% | -7.316% | 10.14% | 63.59% | 2.335% | 9.478% | 47.51% | -6.278% | -12.99% | 57.16% | 10.05% | -6.787% | 51.91%