## Calibrazione 3 punti
Piano XY VALORI OFFSET
X | Y | Z
10 | 10 | 10
Calibrazione a 3 punti | [16 empty] | DISTANZE VALORI MISURATI DALLA MEDIA
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z
10.5224 | 9.2975 | 11.4951 | 10.3408 | 10.0483 | 9.7641 | 10.4763 | 7.7787 | 13.8842 | 12.8632 | 7.2034 | 11.8323 | 10.4282 | 12.5628 | 10.9075 |  |  | 0.09743 | 0.070091 | 0.088354 | 0.054592 | 0.10609 | 0.0031233 | 0.010781 | 0.083624 | 0.15317 | 0.050353 | 0.1096 | 0.23576 | 0.088574 | 0.15344 | 0.040579
10.6424 | 9.0281 | 11.779 | 10.2927 | 10.1311 | 9.8438 | 10.447 | 7.7545 | 13.7372 | 12.8477 | 7.3364 | 11.4094 | 10.3652 | 12.5177 | 11.047 |  |  | 0.022559 | 0.19934 | 0.37228 | 0.0064849 | 0.023254 | 0.082858 | 0.018483 | 0.059425 | 0.0061663 | 0.034892 | 0.023338 | 0.18714 | 0.025545 | 0.10839 | 0.098899
10.6225 | 9.1439 | 11.5668 | 10.2601 | 10.122 | 9.7889 | 10.3106 | 7.9495 | 13.7401 | 12.754 | 7.4459 | 11.479 | 10.4542 | 12.2688 | 11.2451 |  |  | 0.0027235 | 0.083496 | 0.16009 | 0.026185 | 0.032391 | 0.027949 | 0.15487 | 0.25447 | 0.0090263 | 0.058819 | 0.13292 | 0.11757 | 0.11456 | 0.14056 | 0.29708
10.4904 | 9.2057 | 11.5577 | 10.2869 | 10.0987 | 9.8697 | 10.2613 | 7.9538 | 13.6688 | 12.8253 | 7.2459 | 11.5259 | 10.5126 | 12.217 | 11.0632 |  |  | 0.12935 | 0.021744 | 0.15098 | 0.00067887 | 0.055656 | 0.10875 | 0.2042 | 0.25876 | 0.062234 | 0.012428 | 0.067097 | 0.070653 | 0.17294 | 0.1923 | 0.11512
10.5116 | 9.3827 | 11.3818 | 10.2809 | 10.1293 | 9.7974 | 10.2678 | 7.8495 | 13.8666 | 12.7225 | 7.47 | 11.3941 | 10.3708 | 12.3525 | 11.1652 |  |  | 0.10821 | 0.15533 | 0.024938 | 0.0053321 | 0.025045 | 0.036416 | 0.19765 | 0.15448 | 0.13553 | 0.09034 | 0.15703 | 0.20245 | 0.031161 | 0.05683 | 0.21719
10.6217 | 9.1417 | 11.4194 | 10.2424 | 10.1843 | 9.7675 | 10.4672 | 7.6716 | 13.6916 | 12.6854 | 7.3819 | 11.4761 | 10.4366 | 12.2671 | 11.1032 |  |  | 0.0018765 | 0.085664 | 0.012711 | 0.043816 | 0.02995 | 0.0065553 | 0.0016934 | 0.023463 | 0.039454 | 0.12741 | 0.068876 | 0.12041 | 0.096922 | 0.14218 | 0.15509
10.5074 | 9.2501 | 11.3456 | 10.2703 | 10.1679 | 9.7784 | 10.3285 | 7.8062 | 13.6494 | 12.7852 | 7.2901 | 11.6503 | 10.3278 | 12.5141 | 11.1253 |  |  | 0.11236 | 0.022663 | 0.061067 | 0.01593 | 0.013571 | 0.017413 | 0.13699 | 0.11117 | 0.081582 | 0.027656 | 0.022931 | 0.053775 | 0.011864 | 0.10474 | 0.17727
10.5162 | 9.3545 | 11.4713 | 10.3463 | 10.1615 | 9.7834 | 10.4228 | 7.6996 | 13.6642 | 12.7399 | 7.3246 | 11.6445 | 10.391 | 12.3126 | 11.0347 |  |  | 0.10356 | 0.12708 | 0.064545 | 0.060042 | 0.007182 | 0.02238 | 0.042722 | 0.0045181 | 0.066784 | 0.072908 | 0.011542 | 0.04797 | 0.05135 | 0.09669 | 0.086593
10.6212 | 9.1861 | 11.5679 | 10.3562 | 9.9248 | 9.8222 | 10.5433 | 7.6216 | 13.8014 | 12.701 | 7.3276 | 11.518 | 10.402 | 12.2716 | 10.9892 |  |  | 0.0014425 | 0.041335 | 0.16115 | 0.069951 | 0.22953 | 0.06121 | 0.077805 | 0.07344 | 0.070399 | 0.11188 | 0.014598 | 0.078503 | 0.062307 | 0.13776 | 0.041126
10.6196 | 9.2121 | 11.5407 | 10.302 | 10.0848 | 9.6913 | 10.4945 | 7.6608 | 13.5871 | 12.8156 | 7.2896 | 11.6546 | 10.3952 | 12.3331 | 10.8954 |  |  | 0.00022253 | 0.015256 | 0.13397 | 0.01572 | 0.069582 | 0.069633 | 0.029017 | 0.034248 | 0.14394 | 0.0027823 | 0.023452 | 0.058024 | 0.055514 | 0.076261 | 0.052637
10.6011 | 9.2312 | 11.5317 | 10.3011 | 10.0643 | 9.6648 | 10.6894 | 7.5471 | 13.568 | 12.817 | 7.3382 | 11.5839 | 10.3561 | 12.3765 | 10.9288 |  |  | 0.018686 | 0.0038088 | 0.12495 | 0.01483 | 0.090096 | 0.09616 | 0.22394 | 0.14791 | 0.16307 | 0.0041283 | 0.025184 | 0.012598 | 0.016402 | 0.032827 | 0.01923
10.6684 | 9.2148 | 11.2931 | 10.2247 | 10.1769 | 9.7312 | 10.4947 | 7.7115 | 13.7841 | 12.8305 | 7.4079 | 11.474 | 10.2724 | 12.4689 | 10.9942 |  |  | 0.048553 | 0.012599 | 0.11358 | 0.061516 | 0.022505 | 0.029792 | 0.029179 | 0.016495 | 0.053094 | 0.017642 | 0.094856 | 0.12258 | 0.067233 | 0.059593 | 0.046113
10.5921 | 9.2961 | 11.309 | 10.273 | 10.1012 | 9.6612 | 10.4581 | 7.7139 | 13.7792 | 12.8341 | 7.4058 | 11.5112 | 10.2136 | 12.5281 | 11.0284 |  |  | 0.02771 | 0.068659 | 0.097736 | 0.013231 | 0.0532 | 0.099762 | 0.0074326 | 0.018826 | 0.048148 | 0.02129 | 0.092803 | 0.085396 | 0.12603 | 0.11873 | 0.08034
10.6567 | 9.2304 | 11.4894 | 10.3023 | 10.1306 | 9.8278 | 10.3757 | 7.788 | 13.7177 | 12.8732 | 7.271 | 11.642 | 10.2776 | 12.4903 | 10.8007 |  |  | 0.036874 | 0.0029948 | 0.082735 | 0.016086 | 0.023803 | 0.066838 | 0.08979 | 0.09299 | 0.013337 | 0.060342 | 0.042063 | 0.04549 | 0.062026 | 0.080979 | 0.14738
10.7349 | 9.0853 | 11.3076 | 10.271 | 10.1994 | 9.7563 | 10.4347 | 7.7016 | 13.9916 | 12.8151 | 7.3468 | 11.6613 | 10.3171 | 12.3876 | 10.8571 |  |  | 0.11508 | 0.14214 | 0.099119 | 0.015282 | 0.04499 | 0.0046497 | 0.030781 | 0.0065061 | 0.2606 | 0.0022203 | 0.03377 | 0.06478 | 0.022611 | 0.021757 | 0.090971
10.7201 | 9.1317 | 11.3848 | 10.2673 | 10.1969 | 9.758 | 10.6756 | 7.5207 | 13.7153 | 12.7926 | 7.2863 | 11.8264 | 10.3208 | 12.4491 | 10.8706 |  |  | 0.10032 | 0.0957 | 0.021903 | 0.018944 | 0.042508 | 0.0029397 | 0.21012 | 0.17439 | 0.01575 | 0.020253 | 0.026749 | 0.22983 | 0.018818 | 0.039799 | 0.07741
10.6661 | 9.1128 | 11.3567 | 10.2957 | 10.1474 | 9.7446 | 10.4434 | 7.7096 | 13.9127 | 12.8074 | 7.3123 | 11.6434 | 10.3172 | 12.4127 | 10.8432 |  |  | 0.046262 | 0.11465 | 0.049985 | 0.0094799 | 0.006933 | 0.016412 | 0.022114 | 0.014519 | 0.18169 | 0.0054397 | 0.00068367 | 0.046874 | 0.022482 | 0.0034265 | 0.10484
10.7452 | 9.088 | 11.3539 | 10.2949 | 10.1426 | 9.7424 | 10.5108 | 7.6688 | 13.7957 | 12.8263 | 7.308 | 11.6536 | 10.304 | 12.4638 | 10.8635 |  |  | 0.1254 | 0.13939 | 0.05282 | 0.0086199 | 0.011797 | 0.018609 | 0.045352 | 0.026216 | 0.06463 | 0.013454 | 0.0050147 | 0.057084 | 0.035696 | 0.054489 | 0.084582
10.498 | 9.3118 | 11.3084 | 10.2893 | 10.2105 | 9.7514 | 10.4399 | 7.613 | 13.8569 | 12.8348 | 7.2719 | 11.6769 | 10.3123 | 12.4104 | 10.9048 |  |  | 0.12177 | 0.084372 | 0.098313 | 0.0030999 | 0.056095 | 0.0095437 | 0.025616 | 0.082017 | 0.12589 | 0.022008 | 0.041097 | 0.080384 | 0.027415 | 0.0010405 | 0.043223
10.6958 | 9.2133 | 11.3072 | 10.2686 | 10.1447 | 9.7866 | 10.3875 | 7.7726 | 13.6869 | 12.8463 | 7.3431 | 11.5449 | 10.3777 | 12.4391 | 10.9856 |  |  | 0.075948 | 0.014141 | 0.099525 | 0.017627 | 0.009631 | 0.025669 | 0.077993 | 0.077531 | 0.044116 | 0.033454 | 0.030074 | 0.051605 | 0.038033 | 0.029825 | 0.037506
10.7428 | 9.1666 | 11.5017 | 10.3672 | 10.0327 | 9.7809 | 10.4388 | 7.724 | 13.5343 | 12.825 | 7.3233 | 11.5857 | 10.3445 | 12.357 | 10.9541 |  |  | 0.12302 | 0.060755 | 0.095032 | 0.080935 | 0.12166 | 0.019914 | 0.026674 | 0.028976 | 0.19671 | 0.012207 | 0.010257 | 0.010804 | 0.0048078 | 0.052275 | 0.0060788
10.7833 | 9.1543 | 11.3481 | 10.2918 | 10.2103 | 9.7332 | 10.5721 | 7.6209 | 13.676 | 12.9017 | 7.2693 | 11.5862 | 10.288 | 12.4446 | 10.8234 |  |  | 0.16354 | 0.073096 | 0.058565 | 0.0055639 | 0.055948 | 0.027775 | 0.10662 | 0.074104 | 0.055033 | 0.088816 | 0.043768 | 0.010328 | 0.05168 | 0.035269 | 0.12464
10.6749 | 9.2974 | 11.3041 | 10.2602 | 10.2928 | 9.7769 | 10.6064 | 7.5882 | 13.4252 | 12.8454 | 7.2736 | 11.661 | 10.2953 | 12.3994 | 10.9895 |  |  | 0.055062 | 0.070022 | 0.10257 | 0.026085 | 0.13845 | 0.015964 | 0.14095 | 0.10689 | 0.30585 | 0.032522 | 0.039406 | 0.064473 | 0.044392 | 0.0099265 | 0.041488
10.6588 | 9.2207 | 11.3053 | 10.2742 | 10.2404 | 9.7275 | 10.5488 | 7.5004 | 13.3532 | 12.8303 | 7.3293 | 11.6121 | 10.3297 | 12.3899 | 10.8899 |  |  | 0.038955 | 0.0067152 | 0.10142 | 0.01205 | 0.086046 | 0.033491 | 0.083312 | 0.19465 | 0.37785 | 0.017462 | 0.01623 | 0.015595 | 0.010002 | 0.019426 | 0.058142
10.6659 | 9.2299 | 11.3191 | 10.2945 | 10.1961 | 9.7364 | 10.427 | 7.7803 | 13.8288 | 12.8275 | 7.3047 | 11.6524 | 10.3546 | 12.4077 | 10.8412 |  |  | 0.046078 | 0.0025378 | 0.087634 | 0.0082299 | 0.041687 | 0.024543 | 0.038466 | 0.085239 | 0.097794 | 0.014651 | 0.0082797 | 0.055878 | 0.014898 | 0.0015855 | 0.10682
10.6817 | 9.319 | 11.3381 | 10.2773 | 10.2105 | 9.7341 | 10.4613 | 7.6125 | 13.8328 | 12.9137 | 7.2503 | 11.5671 | 10.3403 | 12.3999 | 10.8479 |  |  | 0.061925 | 0.091619 | 0.068649 | 0.0089171 | 0.056109 | 0.02685 | 0.0041956 | 0.082538 | 0.10178 | 0.10083 | 0.062739 | 0.029431 | 0.00061983 | 0.0094215 | 0.1002
10.6721 | 9.291 | 11.3628 | 10.2721 | 10.15 | 9.7524 | 10.4434 | 7.6667 | 13.9825 | 12.792 | 7.3134 | 11.6752 | 10.2966 | 12.3824 | 10.8411 |  |  | 0.052248 | 0.063563 | 0.043867 | 0.014161 | 0.004408 | 0.0086227 | 0.022081 | 0.028309 | 0.25143 | 0.0208 | 0.00039033 | 0.078652 | 0.043043 | 0.026869 | 0.10696
10.4222 | 9.4346 | 11.2808 | 10.2552 | 10.2164 | 9.7398 | 10.644 | 7.5024 | 13.7165 | 12.8047 | 7.3171 | 11.6787 | 10.2661 | 12.4746 | 10.8731 |  |  | 0.19756 | 0.20717 | 0.12587 | 0.03101 | 0.061988 | 0.021159 | 0.17849 | 0.19265 | 0.014535 | 0.0080887 | 0.0040303 | 0.082162 | 0.073518 | 0.065264 | 0.074947
10.6185 | 9.2404 | 11.3342 | 10.2568 | 10.2507 | 9.7611 | 10.4712 | 7.6281 | 13.8783 | 12.8269 | 7.3213 | 11.6195 | 10.2561 | 12.4667 | 10.858 |  |  | 0.0013515 | 0.012952 | 0.072504 | 0.029448 | 0.0963 | 9.0333e-05 | 0.0057204 | 0.066979 | 0.1473 | 0.014047 | 0.0083163 | 0.023 | 0.083572 | 0.057347 | 0.090088
10.4202 | 9.3506 | 11.34 | 10.2715 | 10.2641 | 9.7558 | 10.4226 | 7.7353 | 13.6046 | 12.8009 | 7.0817 | 11.4563 | 10.2664 | 12.5137 | 10.8708 |  |  | 0.19964 | 0.12315 | 0.066713 | 0.014776 | 0.10974 | 0.0051927 | 0.042932 | 0.040274 | 0.12641 | 0.011934 | 0.23134 | 0.14025 | 0.073239 | 0.10434 | 0.077251
[16 empty] | MEDIA | 0.074524 | 0.073735 | 0.096452 | 0.023621 | 0.057538 | 0.033009 | 0.076198 | 0.087187 | 0.11378 | 0.037036 | 0.048281 | 0.082648 | 0.051575 | 0.067778 | 0.093327
SAMPLES |  | 30 |  |  | P | 95% |  |  | t | 2.0423
[12 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
[11 empty] | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z
[5 empty] | MEDIA | [5 empty] | 10.6198 | 9.2274 | 11.4067 | 10.2862 | 10.1544 | 9.761 | 10.4655 | 7.695 | 13.731 | 12.8128 | 7.313 | 11.5965 | 10.3397 | 12.4093 | 10.9481
[5 empty] | σ | [5 empty] | 0.057475 | 0.058099 | 0.064736 | 0.021363 | 0.049044 | 0.031034 | 0.071103 | 0.071085 | 0.092834 | 0.035473 | 0.05303 | 0.06231 | 0.039737 | 0.051757 | 0.060423
[5 empty] | RIPETIBILITÀ | [5 empty] | 0.24695 | 0.24803 | 0.29066 | 0.087708 | 0.20467 | 0.12611 | 0.28951 | 0.30044 | 0.39228 | 0.14345 | 0.20737 | 0.26958 | 0.17079 | 0.22305 | 0.2746
[5 empty] | INCERTEZZA(u) | [5 empty] | 0.010494 | 0.010607 | 0.011819 | 0.0039002 | 0.0089542 | 0.005666 | 0.012982 | 0.012978 | 0.016949 | 0.0064764 | 0.0096818 | 0.011376 | 0.007255 | 0.0094494 | 0.011032
[5 empty] | U | [5 empty] | 0.021431 | 0.021663 | 0.024138 | 0.0079654 | 0.018287 | 0.011572 | 0.026512 | 0.026505 | 0.034615 | 0.013227 | 0.019773 | 0.023233 | 0.014817 | 0.019298 | 0.02253
[5 empty] | U% | [5 empty] | 0.2018% | 0.2348% | 0.2116% | 0.07744% | 0.1801% | 0.1185% | 0.2533% | 0.3444% | 0.2521% | 0.1032% | 0.2704% | 0.2003% | 0.1433% | 0.1555% | 0.2058%
[5 empty] | ACCURATEZZA ASSOLUTA | [5 empty] | 0.6198 | 0.7726 | 1.4067 | 0.28625 | 0.15437 | 0.23902 | 0.46548 | 2.305 | 3.731 | 2.8128 | 2.687 | 1.5965 | 0.33967 | 2.4093 | 0.94806
[5 empty] | ACCURATEZZA RELATIVA | [5 empty] | 6.198% | -7.726% | 14.07% | 2.862% | 1.544% | -2.39% | 4.655% | -23.05% | 37.31% | 28.13% | -26.87% | 15.97% | 3.397% | 24.09% | 9.481%

## Calibrazione 5 punti
Piano XY VALORI OFFSET
[8 empty] | scarti quadratici |  | 0.17383
X | Y | Z
10 | 10 | 7
Calibrazione a 5 punti | [16 empty] | DISTANZE VALORI MISURATI DALLA MEDIA
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z
10.0694 | 9.0976 | 8.4481 | 10.8541 | 9.8396 | 7.0557 | 9.6031 | 7.6303 | 10.9652 | 11.1801 | 7.404 | 8.3513 | 9.9694 | 12.561 | 7.6801 |  |  | 0.14429 | 0.034191 | 0.16018 | 0.033114 | 0.050743 | 0.12024 | 0.02897 | 0.08298 | 0.36044 | 0.17937 | 0.082606 | 0.02416 | 0.052414 | 0.20349 | 0.26517
9.9639 | 9.0826 | 8.5061 | 10.8642 | 9.9153 | 7.0321 | 9.4553 | 7.6159 | 11.0818 | 10.9493 | 7.354 | 8.8373 | 10.0158 | 12.4064 | 7.866 |  |  | 0.038824 | 0.049152 | 0.21818 | 0.023066 | 0.12646 | 0.096681 | 0.11884 | 0.068608 | 0.47704 | 0.051446 | 0.13257 | 0.46191 | 0.098756 | 0.048885 | 0.079291
9.9809 | 8.9109 | 8.5861 | 10.8997 | 9.8549 | 7.0406 | 9.7101 | 7.5446 | 11.0587 | 11.0598 | 7.4801 | 8.3354 | 9.8823 | 12.6937 | 7.8472 |  |  | 0.055814 | 0.22083 | 0.2982 | 0.012456 | 0.066045 | 0.10514 | 0.13601 | 0.002704 | 0.45394 | 0.059078 | 0.0065562 | 0.040052 | 0.034664 | 0.33619 | 0.098059
9.9047 | 9.2615 | 8.147 | 10.8643 | 9.8349 | 7.0519 | 9.7729 | 7.3902 | 10.5929 | 11.1869 | 7.4087 | 8.3128 | 9.9147 | 12.6051 | 7.749 |  |  | 0.020365 | 0.12975 | 0.14095 | 0.02292 | 0.046095 | 0.11646 | 0.19875 | 0.15708 | 0.011828 | 0.18619 | 0.077863 | 0.0626 | 0.0023252 | 0.24755 | 0.19629
9.9236 | 8.9981 | 8.4106 | 10.818 | 10.0752 | 6.9783 | 9.7448 | 7.4292 | 10.5748 | 10.9469 | 7.3873 | 8.7151 | 9.8617 | 12.6765 | 7.8631 |  |  | 0.0014975 | 0.13366 | 0.12264 | 0.069248 | 0.28631 | 0.042854 | 0.17073 | 0.1181 | 0.029948 | 0.053847 | 0.099346 | 0.33966 | 0.055316 | 0.31897 | 0.082145
9.9406 | 8.9782 | 8.5703 | 10.8841 | 10.0116 | 6.9604 | 9.5852 | 7.6207 | 10.805 | 10.8834 | 7.3472 | 8.9504 | 9.9701 | 12.348 | 7.9306 |  |  | 0.015579 | 0.15359 | 0.28231 | 0.0031079 | 0.22272 | 0.024943 | 0.01104 | 0.073458 | 0.20028 | 0.1174 | 0.13946 | 0.57496 | 0.053147 | 0.0095442 | 0.014646
9.9473 | 8.9698 | 8.6755 | 10.8387 | 9.8895 | 6.9125 | 9.6441 | 7.5106 | 10.8144 | 10.9685 | 7.339 | 8.5574 | 9.9974 | 12.5029 | 8.1503 |  |  | 0.022215 | 0.16199 | 0.38759 | 0.048579 | 0.10061 | 0.022938 | 0.07003 | 0.036725 | 0.20968 | 0.032264 | 0.14763 | 0.18197 | 0.08044 | 0.14539 | 0.20503
9.886 | 9.0343 | 8.5456 | 10.9342 | 9.9 | 7.0213 | 9.6226 | 7.5134 | 10.7555 | 11.0102 | 7.4671 | 8.5044 | 9.9686 | 12.4188 | 8.2481 |  |  | 0.039089 | 0.097494 | 0.25764 | 0.046925 | 0.11117 | 0.085825 | 0.048466 | 0.033892 | 0.15073 | 0.0094746 | 0.019513 | 0.12898 | 0.051632 | 0.061289 | 0.30283
10.0517 | 9.0503 | 8.3705 | 10.8889 | 9.9477 | 6.8631 | 9.4164 | 7.6598 | 10.9465 | 10.9518 | 7.3874 | 8.6829 | 9.9285 | 12.6292 | 8.2463 |  |  | 0.12667 | 0.081508 | 0.082561 | 0.0016931 | 0.15883 | 0.072353 | 0.15773 | 0.11256 | 0.3417 | 0.048949 | 0.099214 | 0.30751 | 0.011522 | 0.27165 | 0.30099
9.9693 | 9.1505 | 8.3255 | 10.9169 | 9.88 | 7.066 | 9.5797 | 7.5031 | 10.579 | 10.9927 | 7.5309 | 8.353 | 9.9405 | 12.2318 | 8.1451 |  |  | 0.044246 | 0.018696 | 0.037578 | 0.029605 | 0.091186 | 0.13055 | 0.0055796 | 0.044192 | 0.025725 | 0.0080854 | 0.044314 | 0.022377 | 0.023538 | 0.12567 | 0.19985
9.7831 | 9.2624 | 8.414 | 10.8459 | 9.9344 | 6.9633 | 9.4728 | 7.5295 | 10.9921 | 10.9471 | 7.3726 | 8.6857 | 9.9401 | 12.388 | 8.1049 |  |  | 0.14198 | 0.13063 | 0.12603 | 0.041314 | 0.14556 | 0.027807 | 0.10129 | 0.017814 | 0.38736 | 0.053651 | 0.11401 | 0.31029 | 0.023137 | 0.030444 | 0.15956
9.8538 | 9.1526 | 8.3433 | 10.9179 | 9.8555 | 7.0221 | 9.6413 | 7.4784 | 10.7423 | 11.0683 | 7.3421 | 8.4879 | 9.8374 | 12.475 | 8.0977 |  |  | 0.071248 | 0.020877 | 0.055306 | 0.030642 | 0.066689 | 0.086626 | 0.067221 | 0.068848 | 0.13759 | 0.06752 | 0.14449 | 0.11249 | 0.079591 | 0.11751 | 0.15244
10.0064 | 9.0721 | 8.332 | 10.9036 | 9.7454 | 6.9961 | 9.4653 | 7.5834 | 10.4242 | 11.0652 | 7.4263 | 8.211 | 9.9129 | 12.3563 | 8.1255 |  |  | 0.081368 | 0.059691 | 0.04403 | 0.016378 | 0.043416 | 0.060649 | 0.10878 | 0.036141 | 0.18061 | 0.064468 | 0.060278 | 0.16439 | 0.0040992 | 0.0012512 | 0.1802
9.9371 | 9.1895 | 8.3293 | 10.8831 | 9.7474 | 7.0007 | 9.5791 | 7.5113 | 10.4396 | 10.9699 | 7.5085 | 8.2827 | 9.8546 | 12.3485 | 8.1238 |  |  | 0.01206 | 0.057785 | 0.041311 | 0.0041369 | 0.041438 | 0.06528 | 0.0050106 | 0.036022 | 0.16518 | 0.030816 | 0.021927 | 0.092734 | 0.062391 | 0.0089902 | 0.17847
9.8192 | 9.3012 | 8.2991 | 10.8997 | 9.7163 | 6.9199 | 9.5614 | 7.5698 | 10.52 | 11.0011 | 7.4814 | 8.2873 | 9.9815 | 12.1357 | 7.9508 |  |  | 0.10585 | 0.16948 | 0.01116 | 0.01243 | 0.072506 | 0.015518 | 0.012742 | 0.022501 | 0.084756 | 0.0003966 | 0.0052022 | 0.088102 | 0.064489 | 0.22181 | 0.005548
9.8307 | 9.1793 | 8.2982 | 10.8798 | 9.7493 | 6.9107 | 9.4136 | 7.6957 | 10.5878 | 10.8608 | 7.5487 | 8.3561 | 9.9221 | 12.1554 | 7.9117 |  |  | 0.094352 | 0.047555 | 0.010286 | 0.0074329 | 0.039535 | 0.024793 | 0.16048 | 0.14841 | 0.016931 | 0.13997 | 0.062089 | 0.019328 | 0.0050798 | 0.20212 | 0.033568
9.8224 | 9.1497 | 8.2978 | 10.8952 | 9.859 | 6.9389 | 9.436 | 7.6901 | 10.5114 | 10.8811 | 7.5855 | 8.2834 | 9.8832 | 12.2478 | 7.8779 |  |  | 0.10268 | 0.017962 | 0.0098872 | 0.0078961 | 0.070171 | 0.0034367 | 0.13815 | 0.14284 | 0.093314 | 0.11968 | 0.098921 | 0.092041 | 0.033848 | 0.1097 | 0.067435
9.9059 | 9.1577 | 8.1564 | 10.9075 | 9.6874 | 6.8993 | 9.4742 | 7.6438 | 10.5789 | 10.8972 | 7.5101 | 8.4336 | 9.9509 | 12.2024 | 7.9525 |  |  | 0.019213 | 0.025895 | 0.13154 | 0.02021 | 0.10145 | 0.036121 | 0.099958 | 0.096508 | 0.025858 | 0.10359 | 0.023447 | 0.058212 | 0.033859 | 0.15514 | 0.007194
9.9178 | 9.0887 | 8.222 | 10.8799 | 9.7462 | 6.8334 | 9.4828 | 7.5368 | 10.5254 | 10.8732 | 7.5769 | 8.282 | 9.9372 | 12.1648 | 7.7874 |  |  | 0.0072605 | 0.0431 | 0.065954 | 0.0073199 | 0.042663 | 0.1021 | 0.091274 | 0.010432 | 0.079379 | 0.12758 | 0.090322 | 0.09342 | 0.020245 | 0.19273 | 0.1579
9.9644 | 9.0897 | 8.0598 | 10.9855 | 9.5597 | 6.8757 | 9.6335 | 7.5565 | 10.4477 | 10.8752 | 7.5781 | 8.2948 | 9.8806 | 12.2874 | 7.9335 |  |  | 0.039362 | 0.042058 | 0.2281 | 0.09822 | 0.22912 | 0.059793 | 0.059435 | 0.009193 | 0.15702 | 0.12551 | 0.091491 | 0.08063 | 0.03642 | 0.07012 | 0.011746
9.9072 | 9.2403 | 8.0627 | 10.8826 | 9.6365 | 6.8668 | 9.6032 | 7.486 | 10.4494 | 11.0912 | 7.5288 | 8.2444 | 9.9103 | 12.203 | 7.8819 |  |  | 0.017817 | 0.10856 | 0.22521 | 0.0046769 | 0.15235 | 0.068644 | 0.029079 | 0.061256 | 0.15538 | 0.090405 | 0.042207 | 0.13101 | 0.0066992 | 0.15451 | 0.063419
9.9094 | 9.1585 | 8.2716 | 10.9889 | 9.5114 | 6.8743 | 9.6436 | 7.485 | 10.5136 | 11.0739 | 7.5616 | 8.2607 | 9.8988 | 12.342 | 7.9543 |  |  | 0.015708 | 0.026702 | 0.0163 | 0.1016 | 0.27741 | 0.061156 | 0.069474 | 0.062287 | 0.091116 | 0.073172 | 0.075018 | 0.11473 | 0.018232 | 0.015492 | 0.009034
9.9172 | 9.208 | 8.2603 | 10.8794 | 9.6059 | 6.8811 | 9.6245 | 7.5094 | 10.5207 | 11.1524 | 7.4784 | 8.2234 | 9.873 | 12.3342 | 7.9583 |  |  | 0.0078805 | 0.076216 | 0.02765 | 0.0078529 | 0.18294 | 0.054319 | 0.050397 | 0.037917 | 0.084031 | 0.15161 | 0.0082452 | 0.15199 | 0.044017 | 0.023312 | 0.012974
9.9524 | 9.1388 | 8.3 | 10.8797 | 9.7315 | 6.8739 | 9.5956 | 7.5176 | 10.5766 | 10.9588 | 7.5904 | 8.1888 | 9.9186 | 12.3246 | 7.9635 |  |  | 0.027384 | 0.0070425 | 0.012066 | 0.0075289 | 0.057358 | 0.061599 | 0.021466 | 0.02966 | 0.028191 | 0.041902 | 0.10374 | 0.18659 | 0.0016358 | 0.032963 | 0.01825
9.9828 | 9.0922 | 8.0521 | 10.8915 | 9.7431 | 6.8482 | 9.6544 | 7.4604 | 10.3358 | 10.9712 | 7.554 | 8.2334 | 9.9676 | 12.2422 | 7.8147 |  |  | 0.057708 | 0.039549 | 0.23586 | 0.0042081 | 0.045749 | 0.0873 | 0.080322 | 0.086914 | 0.26897 | 0.029577 | 0.067423 | 0.14206 | 0.050623 | 0.11536 | 0.13056
9.9835 | 9.0798 | 8.0806 | 10.8656 | 9.7578 | 6.8806 | 9.6584 | 7.4947 | 10.1322 | 11.1369 | 7.5937 | 8.1133 | 9.9569 | 12.2014 | 7.7605 |  |  | 0.058456 | 0.051991 | 0.20739 | 0.02165 | 0.031023 | 0.05486 | 0.084276 | 0.052548 | 0.47252 | 0.13614 | 0.10705 | 0.26208 | 0.039856 | 0.15616 | 0.18477
9.8962 | 9.2539 | 8.0401 | 10.8437 | 9.7704 | 6.8815 | 9.6345 | 7.4987 | 10.1294 | 10.8519 | 7.6656 | 8.1903 | 9.8583 | 12.3003 | 7.9643 |  |  | 0.028878 | 0.12218 | 0.24787 | 0.043552 | 0.018408 | 0.053986 | 0.060436 | 0.048595 | 0.47533 | 0.14884 | 0.17902 | 0.18508 | 0.058688 | 0.057239 | 0.019039
9.8689 | 9.2556 | 8.0724 | 10.8875 | 9.6267 | 6.868 | 9.6182 | 7.4834 | 10.3639 | 11.1294 | 7.4977 | 8.22 | 9.8957 | 12.2516 | 7.8362 |  |  | 0.056207 | 0.12382 | 0.21555 | 0.00028713 | 0.16217 | 0.067439 | 0.044113 | 0.063848 | 0.24082 | 0.12866 | 0.01113 | 0.15545 | 0.021259 | 0.10588 | 0.10912
9.8978 | 9.2619 | 8.0876 | 10.8489 | 9.7715 | 6.8883 | 9.5287 | 7.6399 | 10.6714 | 10.9704 | 7.5436 | 8.244 | 9.8936 | 12.1929 | 7.78 |  |  | 0.027292 | 0.13018 | 0.20037 | 0.038346 | 0.017379 | 0.047146 | 0.045398 | 0.092578 | 0.066617 | 0.030327 | 0.056953 | 0.13143 | 0.023412 | 0.16465 | 0.16528
9.9584 | 9.0872 | 8.0737 | 10.8885 | 9.7612 | 6.859 | 9.368 | 7.6303 | 10.5063 | 11.1177 | 7.5485 | 8.1397 | 9.7876 | 12.4988 | 7.8533 |  |  | 0.033349 | 0.044535 | 0.21421 | 0.0012881 | 0.027662 | 0.076419 | 0.20615 | 0.083045 | 0.098455 | 0.11696 | 0.06193 | 0.23571 | 0.12941 | 0.14127 | 0.091977
[16 empty] | MEDIA | 0.050488 | 0.080889 | 0.1438 | 0.02559 | 0.10284 | 0.064433 | 0.08272 | 0.064588 | 0.18569 | 0.084229 | 0.075799 | 0.16506 | 0.040691 | 0.12818 | 0.11676
SAMPLES |  | 30 |  |  | P | 95% |  |  | t | 2.0423
[12 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
[11 empty] | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z
[5 empty] | MEDIA | [5 empty] | 9.9251 | 9.1318 | 8.2879 | 10.8873 | 9.7888 | 6.9355 | 9.5741 | 7.5473 | 10.6048 | 11.0007 | 7.4866 | 8.3754 | 9.917 | 12.3575 | 7.9453
[5 empty] | σ | [5 empty] | 0.04079 | 0.05537 | 0.10543 | 0.026615 | 0.076259 | 0.032295 | 0.057235 | 0.041464 | 0.15143 | 0.052725 | 0.046857 | 0.12878 | 0.030168 | 0.092769 | 0.089959
[5 empty] | RIPETIBILITÀ | [5 empty] | 0.17286 | 0.247 | 0.4601 | 0.10543 | 0.33162 | 0.16132 | 0.25442 | 0.18898 | 0.63999 | 0.2424 | 0.21637 | 0.55142 | 0.13119 | 0.40648 | 0.38664
[5 empty] | INCERTEZZA(u) | [5 empty] | 0.0074472 | 0.010109 | 0.019249 | 0.0048591 | 0.013923 | 0.0058963 | 0.01045 | 0.0075703 | 0.027648 | 0.0096261 | 0.008555 | 0.023513 | 0.0055078 | 0.016937 | 0.016424
[5 empty] | U | [5 empty] | 0.015209 | 0.020646 | 0.039312 | 0.0099237 | 0.028435 | 0.012042 | 0.021341 | 0.015461 | 0.056464 | 0.019659 | 0.017472 | 0.04802 | 0.011249 | 0.03459 | 0.033543
[5 empty] | U% | [5 empty] | 0.1532% | 0.2261% | 0.4743% | 0.09115% | 0.2905% | 0.1736% | 0.2229% | 0.2049% | 0.5324% | 0.1787% | 0.2334% | 0.5733% | 0.1134% | 0.2799% | 0.4222%
[5 empty] | ACCURATEZZA ASSOLUTA | [5 empty] | 0.074936 | 0.86824 | 1.2879 | 0.88726 | 0.21116 | 0.064534 | 0.42589 | 2.4527 | 3.6048 | 1.0007 | 2.5134 | 1.3754 | 0.083001 | 2.3575 | 0.94529
[5 empty] | ACCURATEZZA RELATIVA | [5 empty] | -0.7494% | -8.682% | 18.4% | 8.873% | -2.112% | -0.9219% | -4.259% | -24.53% | 51.5% | 10.01% | -25.13% | 19.65% | -0.83% | 23.58% | 13.5%

## Senza calibrazione
Piano XY VALORI OFFSET
X | Y | Z
10 | 10 | 7
Senza calibrazione | [16 empty] | DISTANZE VALORI MISURATI DALLA MEDIA
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z
10.6342 | 10.2778 | 8.608 | 10.4175 | 10.8305 | 7.8334 | 11.1315 | 11.0434 | 10.5733 | 9.6284 | 9.3757 | 10.3388 | 10.4954 | 9.9943 | 8.2263 |  |  | 0.16541 | 0.0093554 | 0.049847 | 0.018468 | 0.71005 | 0.70773 | 0.44643 | 0.046655 | 0.3549 | 0.019811 | 0.084777 | 0.026397 | 0.088057 | 0.0040992 | 0.074632
10.599 | 10.2693 | 8.1862 | 10.3428 | 10.66 | 7.6737 | 10.9946 | 11.328 | 11.6349 | 9.2855 | 9.6462 | 10.4242 | 10.4382 | 9.9334 | 8.1629 |  |  | 0.13014 | 0.00079137 | 0.37194 | 0.093178 | 0.53948 | 0.54807 | 0.30959 | 0.23788 | 0.70672 | 0.3628 | 0.3553 | 0.11178 | 0.030896 | 0.064965 | 0.13805
10.6409 | 10.0368 | 8.7616 | 10.3125 | 10.752 | 7.6595 | 10.6665 | 11.4449 | 11.5348 | 9.6985 | 9.1821 | 10.5718 | 10.6145 | 9.7123 | 8.2011 |  |  | 0.17204 | 0.23166 | 0.20347 | 0.12339 | 0.63156 | 0.53384 | 0.018518 | 0.35483 | 0.60658 | 0.050287 | 0.10886 | 0.2594 | 0.2072 | 0.28605 | 0.099829
10.4576 | 10.2587 | 8.5423 | 10.2923 | 10.8749 | 7.774 | 10.8867 | 11.0148 | 11.4058 | 9.445 | 9.7318 | 10.134 | 10.5919 | 9.8169 | 8.2909 |  |  | 0.011183 | 0.0097496 | 0.01588 | 0.14367 | 0.75441 | 0.64839 | 0.20167 | 0.075249 | 0.47762 | 0.20329 | 0.44089 | 0.17846 | 0.18455 | 0.18145 | 0.010039
10.5004 | 10.224 | 8.8698 | 10.3294 | 10.5384 | 7.5469 | 11.0193 | 10.9857 | 11.3488 | 9.7383 | 9.2871 | 10.2159 | 10.4831 | 10.1862 | 7.9462 |  |  | 0.031557 | 0.044474 | 0.31166 | 0.10658 | 0.41794 | 0.42126 | 0.33425 | 0.10436 | 0.42059 | 0.090018 | 0.0038396 | 0.096497 | 0.075832 | 0.18785 | 0.35476
10.5121 | 10.3593 | 8.5655 | 10.3615 | 10.4203 | 7.8248 | 10.7506 | 11.0508 | 11.1651 | 9.6345 | 9.2216 | 10.3586 | 10.4404 | 9.8882 | 8.4021 |  |  | 0.043323 | 0.090807 | 0.0073671 | 0.074483 | 0.29978 | 0.69916 | 0.065579 | 0.03931 | 0.23689 | 0.013749 | 0.069313 | 0.046215 | 0.03314 | 0.11015 | 0.10116
10.6176 | 10.2218 | 8.5534 | 10.4275 | 10.0838 | 6.9725 | 10.8253 | 11.0068 | 11.0613 | 9.8178 | 9.0615 | 10.7296 | 10.4996 | 10.1108 | 7.9828 |  |  | 0.14879 | 0.046631 | 0.0047849 | 0.008428 | 0.03667 | 0.15315 | 0.14025 | 0.083283 | 0.13315 | 0.16952 | 0.2294 | 0.41715 | 0.092327 | 0.1124 | 0.31821
10.4496 | 10.2479 | 8.5927 | 10.4687 | 10.1095 | 7.0373 | 10.8167 | 11.0069 | 10.9475 | 9.8025 | 9.2982 | 9.9836 | 10.4755 | 10.3212 | 7.9492 |  |  | 0.019178 | 0.020542 | 0.034518 | 0.032758 | 0.010981 | 0.088366 | 0.1317 | 0.083188 | 0.019283 | 0.15424 | 0.0073364 | 0.32878 | 0.068175 | 0.32284 | 0.35178
10.4764 | 10.3676 | 8.6593 | 10.4023 | 10.1241 | 6.9796 | 10.6953 | 11.0373 | 11.0155 | 9.6967 | 9.3901 | 10.3034 | 10.3723 | 10.2003 | 8.3387 |  |  | 0.0076145 | 0.099073 | 0.10112 | 0.033615 | 0.0036575 | 0.14605 | 0.010282 | 0.052766 | 0.08729 | 0.048441 | 0.099139 | 0.009014 | 0.034977 | 0.20194 | 0.037765
10.5408 | 10.0565 | 8.8389 | 10.4177 | 10.1668 | 7.0705 | 10.5017 | 11.1557 | 10.8245 | 9.7081 | 9.3365 | 10.1471 | 10.477 | 10.0159 | 8.2328 |  |  | 0.071981 | 0.21203 | 0.28076 | 0.018246 | 0.046358 | 0.05518 | 0.18335 | 0.065578 | 0.10368 | 0.059878 | 0.045627 | 0.1653 | 0.069669 | 0.01749 | 0.068142
10.2963 | 10.4417 | 8.4318 | 10.3889 | 10.1765 | 7.0385 | 10.4203 | 11.2467 | 10.8168 | 9.5785 | 9.2515 | 10.534 | 10.2808 | 10.3394 | 8.0775 |  |  | 0.17248 | 0.17322 | 0.12631 | 0.047075 | 0.056009 | 0.087137 | 0.26474 | 0.15662 | 0.11139 | 0.069761 | 0.039383 | 0.22155 | 0.12655 | 0.341 | 0.22351
10.4028 | 10.3046 | 8.3979 | 10.4644 | 9.9357 | 6.9737 | 10.512 | 11.1922 | 10.7016 | 9.6167 | 9.3588 | 10.5465 | 10.3428 | 10.0984 | 8.1956 |  |  | 0.066017 | 0.036171 | 0.16021 | 0.028468 | 0.18482 | 0.1519 | 0.17302 | 0.10211 | 0.22655 | 0.03158 | 0.067863 | 0.23411 | 0.064543 | 0.10007 | 0.10534
10.5309 | 10.0296 | 8.5999 | 10.375 | 10.1415 | 7.0001 | 10.8215 | 10.8607 | 10.5018 | 9.6843 | 9.3467 | 10.3067 | 10.5117 | 9.7004 | 8.0706 |  |  | 0.062085 | 0.23891 | 0.041787 | 0.060954 | 0.02099 | 0.12552 | 0.13643 | 0.22937 | 0.42634 | 0.036071 | 0.055786 | 0.005757 | 0.10441 | 0.29799 | 0.23035
10.4251 | 10.2083 | 8.8991 | 10.4537 | 9.9691 | 6.8668 | 10.6931 | 11.0143 | 10.8116 | 9.8233 | 9.2727 | 10.2399 | 10.3714 | 10.0837 | 8.3843 |  |  | 0.043684 | 0.060156 | 0.34099 | 0.017745 | 0.15135 | 0.25882 | 0.0080842 | 0.075822 | 0.11656 | 0.17501 | 0.018253 | 0.072541 | 0.03589 | 0.085372 | 0.083329
10.4839 | 10.0838 | 8.5747 | 10.4958 | 9.9998 | 6.8866 | 10.5759 | 11.0514 | 10.8465 | 9.9166 | 9.2887 | 10.2413 | 10.4161 | 10.0097 | 8.3451 |  |  | 0.015078 | 0.1847 | 0.016526 | 0.059881 | 0.12067 | 0.23905 | 0.10908 | 0.038706 | 0.08167 | 0.26835 | 0.0022366 | 0.071113 | 0.0088086 | 0.011302 | 0.044128
10.5012 | 10.3558 | 8.7078 | 10.4009 | 10.0925 | 7.0333 | 10.6174 | 11.0447 | 10.8869 | 9.7592 | 9.2473 | 10.0835 | 10.369 | 9.9976 | 8.3504 |  |  | 0.032338 | 0.087276 | 0.14964 | 0.03502 | 0.028002 | 0.092359 | 0.067622 | 0.045405 | 0.041317 | 0.1109 | 0.043565 | 0.22893 | 0.038258 | 0.00081517 | 0.0494
10.5401 | 10.3045 | 8.6234 | 10.3887 | 10.1386 | 7.0138 | 10.4487 | 11.095 | 10.7084 | 9.532 | 9.4156 | 10.2517 | 10.4395 | 9.6991 | 8.3566 |  |  | 0.071238 | 0.035978 | 0.065246 | 0.047209 | 0.018104 | 0.11185 | 0.23629 | 0.004883 | 0.21979 | 0.11623 | 0.12468 | 0.060681 | 0.032149 | 0.29926 | 0.055685
10.4016 | 10.266 | 8.5604 | 10.4668 | 9.971 | 6.9787 | 10.6573 | 11.0467 | 10.9267 | 9.6616 | 9.2389 | 10.2677 | 10.3418 | 10.0986 | 8.3863 |  |  | 0.067213 | 0.0024586 | 0.0022231 | 0.030831 | 0.14949 | 0.14697 | 0.027688 | 0.043408 | 0.0014551 | 0.013346 | 0.051996 | 0.044755 | 0.065474 | 0.10028 | 0.085375
10.4268 | 10.3859 | 8.4721 | 10.4372 | 9.7697 | 7.0554 | 10.6211 | 11.0637 | 11.0023 | 9.6263 | 9.2462 | 10.2996 | 10.295 | 10.1408 | 8.4006 |  |  | 0.041997 | 0.11746 | 0.085996 | 0.001223 | 0.35082 | 0.07023 | 0.063915 | 0.026364 | 0.074161 | 0.022006 | 0.044701 | 0.012827 | 0.1123 | 0.1424 | 0.099617
10.4653 | 10.1851 | 8.5202 | 10.4423 | 9.8872 | 6.9784 | 10.6617 | 11.028 | 10.8684 | 9.6162 | 9.2511 | 10.3972 | 10.3994 | 9.7524 | 8.3369 |  |  | 0.0034835 | 0.083387 | 0.037922 | 0.006355 | 0.23324 | 0.14727 | 0.023296 | 0.062097 | 0.059759 | 0.032011 | 0.03978 | 0.084832 | 0.0078974 | 0.24595 | 0.035935
10.4316 | 10.3374 | 8.57 | 10.5283 | 9.8415 | 6.9622 | 10.6001 | 11.0545 | 10.7834 | 9.7859 | 9.1407 | 10.0958 | 10.4173 | 9.838 | 8.4102 |  |  | 0.037207 | 0.068954 | 0.011857 | 0.09237 | 0.27896 | 0.16343 | 0.084916 | 0.035569 | 0.14476 | 0.13765 | 0.15023 | 0.2166 | 0.0099446 | 0.16036 | 0.10926
10.4225 | 10.2239 | 8.4559 | 10.5117 | 9.8552 | 6.9771 | 10.6433 | 11.073 | 10.8934 | 9.8379 | 9.1013 | 10.4457 | 10.3801 | 9.9923 | 8.465 |  |  | 0.046305 | 0.044594 | 0.10224 | 0.075797 | 0.26529 | 0.14856 | 0.041676 | 0.01708 | 0.034809 | 0.18961 | 0.18959 | 0.13324 | 0.027251 | 0.0061112 | 0.16408
10.4404 | 10.2617 | 8.4936 | 10.5036 | 9.8972 | 6.9514 | 10.6181 | 11.1358 | 10.951 | 9.5088 | 9.2382 | 10.2597 | 10.3934 | 9.8848 | 8.417 |  |  | 0.028444 | 0.0067756 | 0.064545 | 0.067647 | 0.22332 | 0.17424 | 0.066876 | 0.045679 | 0.022861 | 0.13941 | 0.052756 | 0.052743 | 0.01394 | 0.11358 | 0.11607
10.3277 | 10.353 | 8.487 | 10.5132 | 9.8241 | 6.9415 | 10.6137 | 11.0627 | 10.8227 | 9.4835 | 9.213 | 10.2856 | 10.2749 | 10.2077 | 8.5289 |  |  | 0.14114 | 0.084571 | 0.071094 | 0.077233 | 0.29637 | 0.18411 | 0.071347 | 0.02742 | 0.10545 | 0.16476 | 0.077865 | 0.026766 | 0.1324 | 0.20934 | 0.22796
10.3619 | 10.3779 | 8.4293 | 10.5175 | 9.8689 | 6.9474 | 10.5851 | 11.0822 | 10.6773 | 9.5254 | 9.3975 | 10.3141 | 10.3362 | 10.1074 | 8.4823 |  |  | 0.10688 | 0.10946 | 0.12889 | 0.081611 | 0.25155 | 0.17822 | 0.0999 | 0.007903 | 0.25091 | 0.12284 | 0.10661 | 0.00173 | 0.071136 | 0.10907 | 0.18133
10.4667 | 10.2417 | 8.4628 | 10.4952 | 9.9563 | 6.925 | 10.6158 | 11.0699 | 10.7644 | 9.5131 | 9.4444 | 10.2866 | 10.3147 | 10.0791 | 8.4619 |  |  | 0.0021145 | 0.026792 | 0.095376 | 0.0593 | 0.16424 | 0.20061 | 0.069214 | 0.02017 | 0.16377 | 0.13511 | 0.15349 | 0.025811 | 0.092561 | 0.080734 | 0.1609
10.5099 | 10.2538 | 8.5339 | 10.5121 | 9.8765 | 6.9437 | 10.6184 | 11.072 | 10.7591 | 9.4856 | 9.2415 | 10.2891 | 10.3349 | 10.0944 | 8.4631 |  |  | 0.041099 | 0.014689 | 0.024195 | 0.076192 | 0.24398 | 0.18193 | 0.06664 | 0.018091 | 0.16911 | 0.16267 | 0.049458 | 0.023295 | 0.072376 | 0.095989 | 0.16209
10.3871 | 10.3968 | 8.4506 | 10.4976 | 9.9195 | 6.945 | 10.5943 | 11.2266 | 10.8668 | 9.4831 | 9.2935 | 10.268 | 10.3132 | 10.108 | 8.4598 |  |  | 0.081711 | 0.12836 | 0.10749 | 0.06169 | 0.20102 | 0.18065 | 0.090712 | 0.1365 | 0.061348 | 0.16518 | 0.0026224 | 0.044399 | 0.094114 | 0.10968 | 0.15886
10.4071 | 10.3282 | 8.4284 | 10.4536 | 9.9813 | 7.0357 | 10.6566 | 11.0897 | 10.8622 | 9.8012 | 9.1089 | 10.3186 | 10.4274 | 9.7007 | 8.3234 |  |  | 0.061711 | 0.05973 | 0.12971 | 0.017703 | 0.1392 | 0.089975 | 0.02839 | 0.00043897 | 0.065968 | 0.15291 | 0.18202 | 0.006144 | 0.020104 | 0.2977 | 0.02245
10.4069 | 10.3948 | 8.4677 | 10.4594 | 9.9521 | 6.9428 | 10.688 | 11.1187 | 10.8826 | 9.7532 | 9.1 | 10.4341 | 10.3717 | 9.8391 | 8.3802 |  |  | 0.061946 | 0.12632 | 0.090419 | 0.02351 | 0.16836 | 0.18287 | 0.0029442 | 0.028576 | 0.0456 | 0.10497 | 0.19088 | 0.12174 | 0.035585 | 0.15931 | 0.079262
[16 empty] | MEDIA | 0.06618 | 0.081836 | 0.1078 | 0.054021 | 0.23322 | 0.23723 | 0.11915 | 0.07551 | 0.18568 | 0.11741 | 0.10294 | 0.11095 | 0.068351 | 0.14852 | 0.13164
SAMPLES |  | 30 |  |  | P | 95% |  |  | t | 2.0423
[12 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
[11 empty] | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z
[5 empty] | MEDIA | [5 empty] | 10.4688 | 10.2685 | 8.5581 | 10.4359 | 10.1205 | 7.1256 | 10.685 | 11.0901 | 10.9282 | 9.6483 | 9.2909 | 10.3124 | 10.4073 | 9.9984 | 8.301
[5 empty] | σ | [5 empty] | 0.05168 | 0.069276 | 0.1016 | 0.03592 | 0.20338 | 0.1923 | 0.10831 | 0.078921 | 0.18041 | 0.080797 | 0.1015 | 0.10666 | 0.049657 | 0.10199 | 0.092917
[5 empty] | RIPETIBILITÀ | [5 empty] | 0.22122 | 0.28966 | 0.41261 | 0.16178 | 0.84337 | 0.81412 | 0.44408 | 0.31227 | 0.72691 | 0.3598 | 0.40746 | 0.43092 | 0.21732 | 0.45449 | 0.41039
[5 empty] | INCERTEZZA(u) | [5 empty] | 0.0094355 | 0.012648 | 0.01855 | 0.0065581 | 0.037132 | 0.035108 | 0.019775 | 0.014409 | 0.032939 | 0.014751 | 0.018532 | 0.019473 | 0.009066 | 0.018621 | 0.016964
[5 empty] | U | [5 empty] | 0.01927 | 0.025831 | 0.037884 | 0.013393 | 0.075834 | 0.071701 | 0.040386 | 0.029427 | 0.067269 | 0.030126 | 0.037848 | 0.039768 | 0.018515 | 0.038028 | 0.034646
[5 empty] | U% | [5 empty] | 0.1841% | 0.2516% | 0.4427% | 0.1283% | 0.7493% | 1.006% | 0.378% | 0.2653% | 0.6156% | 0.3122% | 0.4074% | 0.3856% | 0.1779% | 0.3803% | 0.4174%
[5 empty] | ACCURATEZZA ASSOLUTA | [5 empty] | 0.46881 | 0.26848 | 1.5581 | 0.43594 | 0.12049 | 0.12564 | 0.68502 | 1.0901 | 3.9282 | 0.35174 | 0.70909 | 3.3124 | 0.40731 | 0.0016348 | 1.301
[5 empty] | ACCURATEZZA RELATIVA | [5 empty] | 4.688% | 2.685% | 22.26% | 4.359% | 1.205% | 1.795% | 6.85% | 10.9% | 56.12% | -3.517% | -7.091% | 47.32% | 4.073% | -0.01635% | 18.59%